## Ведомость объемов работ 6 граф
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Представитель собственника |  |  |  | Заместитель главы
_____________ И.Ю. Якимов |  |  |  | Кавказского района
_________ И.Д. Погорелов
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Капитальный ремонт общедомовых инженерных систем электроснабжения по адресу:
Краснодарский край, Кавказский район, ст.Кавказская, ул. 60 лет СССР, д. 2
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Подвал
1 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,16 16/100 | ТЕРр67-4-3
2 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,14 14/100 | ТЕРм08-03-593-06
3 | Светильники под лампу накаливания пылевлагозащищенные типа НПП 1101 100 Вт 421,21/5,197 | шт | 14 | 500-10928
4 | Лампы светодиодные 10 Вт 457/1,18/5,197*1,1 | шт | 14 | Прайс
5 | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах | 100 шт. | 0,02 2/100 | ТЕРм08-03-595-02
6 | Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната | шт. | 2 | ТССЦ-509-5446
7 | Лампы энергосберегающие 65 Вт 499/1,18/5,197*1,1 | шт | 2 | Прайс
8 | Кронштейн «Переход» на: стене | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-02-364-02
9 | Кронштейн 400,01/1,18/5,197*1,1 | компл. | 2 | Прайс
10 | Анкера 35/1,18/5,197*1,04 | шт | 2 | Прайс
11 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 0,65 65/100 | ТЕРр67-2-1
12 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,65 65/100 | ТЕРм08-02-412-02
13 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,065 65/1000 | ТССЦ-501-8442
14 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,06 6/100 | ТЕРр67-9-1
15 | Выключатель открытой проводки одноклавишный IP44 BA10-041B 134,80/5,197 | шт. | 6 | 500-10601
16 | Разветвительная коробка У-996 183,25/5,197 | шт. | 14 | ТССЦ-503-0536
17 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0,56 56/100 | ТЕРм08-10-010-01
18 | Трубы гофрированные, гибкие полиэтиленовые для электропроводки легкого типа диаметром 50 мм с протяжкой 470,62/5,197 | 10 м | 5,6 56/10 | 500-9377
19 | Клипса для крепежа для гофротрубы, диаметром: 50 мм 16,93/5,197 | шт | 50 | 500-9551
20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | 100 м | 0,56 56/100 | ТЕРм08-02-412-05
21 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0,224 56*4/1000 | ТССЦ-502-0523
Раздел 2. Освещение подъездов
22 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,06 6/100 | ТЕРр67-4-3
23 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2 | 100 м пучка проводов | 0,56 56/100 | ТЕРр67-2-1
24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,56 56/100 | ТЕРм08-02-412-02
25 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,056 56/1000 | ТССЦ-501-8442
26 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,06 6/100 | ТЕРм08-03-593-06
27 | Светильники под лампу накаливания пылевлагозащищенные типа НПП 1101 100 Вт 421,21/5,197 | шт | 6 | 500-10928
28 | Лампы светодиодные 10 Вт 457/1,18/5,197*1,1 | шт | 6 | Прайс
29 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (Демонтаж) | 1 шт. | 6 | ТЕРм08-03-572-04
30 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 6 | ТЕРм08-03-572-04
31 | Щит этажный (1010х950х160) 4494/1,18/5,197*1,1 | шт | 6 | Прайс
32 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 2/100 | ТЕРм08-03-591-01
33 | Выключатель открытой проводки одноклавишный IP44 BA10-041B 134,80/5,197 | шт. | 2 | 500-10601
34 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А (Демонтаж) | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-521-15
35 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании: трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-521-15
36 | Рубильник ЯБПВУ-250 | шт. | 2 | Прайс
37 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100 шт. | 0,07 6/100+1/100 | ТЕРр67-14-1
38 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 12 | ТЕРм08-01-080-02
39 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт. | 24 18+6 | ТССЦ-509-2237
40 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 24 18+6 | ТССЦ-509-2228
41 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 12 | ТЕРм08-03-575-01
42 | Шина нулевая 14/2, размером 8х12 мм 170,23/5,197 | шт | 9 | 500-7893
43 | DIN-рейка 300мм оцинкованная ИЭК NYn35/7.5 23/1.18/5.197*1.1 | шт | 3 | Прайс
44 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (Демонтаж) | 100 м | 0,08 8/100 | ТЕРм11-06-002-01
45 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,08 8/100 | ТЕРм11-06-002-01
46 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,008 8/1000 | ТССЦ-502-0501
47 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,65 65/100 | ТЕРм08-01-082-01
48 | Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 5/100 | ТЕРр62-36-3
Составил: ___________________________Инженер ПТО МУП"УКС" О.Н.Савкина
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Начальник ПТО МУП"УКС" В.Д.Подопригора
(должность, подпись, расшифровка)