- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 14.10.2013      			                                     № 1246

О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской

обороны в муниципальном образовании Кавказский район

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2013 года № РД-ПЧ-208сс, постановлением администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 октября 2008 года № 998                                  «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Краснодарском крае», распоряжения  главы (губернатора) администрации Краснодарского края от 20 сентября 2013 года № 792-р «О проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Краснодарского края», а также в целях уточнения наличия и технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район, приведения системы учета  защитных сооружений гражданской обороны в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО), расположенных на территории муниципального образования Кавказский район.

2. Создать инвентаризационную комиссию по проведению инвентаризации ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район и утвердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Положение об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район (приложение № 2).

4. Утвердить План проведения инвентаризации ЗС ГО (далее - План) (приложение № 3).

6. Утвердить Перечень ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район, подлежащих инвентаризации (приложение № 4).

7. Рекомендовать руководителям организаций, на территории которых расположены защитные сооружения гражданской обороны, независимо от форм собственности оказать содействие инвентаризационной комиссии в проведении инвентаризации ЗС ГО.

8. Отделу по связям со СМИ и сопровождению официального сайта администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район И.Д.Погорелова.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район						                     В.Н.Очкаласов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 14.10.2013 № 1246

СОСТАВ

инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район

Погорелов	- заместитель главы муниципального образования

Илья Дмитриевич	Кавказский район, председатель

инвентаризационной комиссии;

Дик	- исполняющий обязанности начальника МКУ

Игорь Нутавич	«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального

образования Кавказский район, заметстель

председателя инвентаризационной комиссии;

Члены инвентаризационной комиссии:

Беседин	- инженер по ГО и ЧС Кропоткинского городского

Александр Владимирович	поселения муниципального образования

Кавказский район (по согласованию);

Войку	- главный специалист отдела имущественных

Роман Иванович	отношений управления имущественных

отношений администрации муниципального

образования Кавказский район;

Ивашкина	- ведущий специалист по защите населения МКУ

Наталья Леонидовна	«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального

образования Кавказский район;

Селютин	- заместитель начальника 7-го отряда Федеральной

Виктор Васильевич	противопожарной службы (по согласованию);

Снегирева	- начальник отдела жилищно-коммунального

Надежда Николаевна	хозяйства, транспорта и связи администрации

Кропоткинского городского поселения

муниципального образования Кавказский район

(по согласованию);

Цымбаленко	- начальник отдела ГО МКУ «Управление по делам

Евгения Игоревна	ГО и ЧС» муниципального образования Кавказский

район;

Филимонов	- заместитель начальника отдела надзорной

Алексей Валерьевич	деятельности Кавказского района

(по согласованию);

Чукина	- заместитель начальника управления архитектуры

Анна Александровна	и градостроительства администрации

муниципального образования Кавказский район.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                          И.Д.Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 14.10.2013 № 1246

ПОЛОЖЕНИЕ

об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район

- Настоящее Положение об инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на территории муниципального образования Кавказский район (далее Положение) устанавливает порядок проведения инвентаризации ЗС ГО на территории Кавказского района.

- К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся ЗС ГО  независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности организаций, которым они переданы в пользование (на баланс).

3. В своей работе инвентаризационная комиссия руководствуется федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также настоящим Положением.

4. Основными задачами комиссии являются:

1) выявление фактического наличия защитных сооружений гражданской обороны, их характеристик и сопоставление последних с учетными данными;

2) определение фактического состояния защитных сооружений гражданской обороны и возможности дальнейшей их эксплуатации;

3) сверка учетных сведений (наличие паспорта ЗС ГО);

4) приведение учетных данных в соответствие с фактическими параметрами защитных сооружений гражданской обороны;

5) выявление пользователей, владельцев, установление собственников защитных сооружений гражданской обороны;

6) выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или используемых не по назначению защитных сооружений гражданской обороны, а также нарушений в их использовании;

7) выработка предложений для принятия решений о дальнейшем использовании ЗС ГО, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ЗС ГО;

8) определение перечней ЗС ГО, необходимых для осуществления полномочий в области гражданской обороны и защиты населения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.

9) предложения о разграничении права собственности в отношении ЗС ГО формируются исходя из следующих рекомендаций:

а) к федеральной собственности относятся:

- ЗС ГО, используемые в интересах федеральных органов исполнительной власти и организаций, находящихся в их ведении;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций федеральной формы собственности.

б) к собственности субъекта Российской Федерации относятся:

- ЗС ГО, используемые в интересах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций, находящихся 
в собственности субъекта Российской Федерации.

- ЗС ГО, предназначенные для укрытия населения соответствующего субъекта Российской Федерации.

в) к муниципальной собственности относятся:

- ЗС ГО, используемые для укрытия населения соответствующего муниципального образования;

- ЗС ГО, используемые для защиты работников организаций, находящихся в муниципальной собственности.

5. При проведении инвентаризации инвентаризационная комиссия в соответствии с поставленными перед ней задачами выполняет следующие работы:

1) проверка наличия и состояния паспортов и журналов учета ЗС ГО, их соответствие реестрам учета государственного и муниципального имущества органов, осуществляющих управление имуществом. Фактическое наличие ЗС ГО, его состав и основные характеристики определяются путем обязательной сверки всей необходимой правовой и технической документации;

2) проверка наличия документов, подтверждающих права пользователей ЗС ГО;

3) визуальный осмотр ЗС ГО с фотофиксацией основных элементов ЗС ГО (5-8 снимков):

- общее состояние сооружения, состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и вытяжных каналов;

- состояние несущих и ограждающих строительных конструкций (осмотром поверхностей стен, потолков, полов) во всех помещениях ЗС ГО;

- у отдельно стоящих ЗС ГО – состояние обвалования, у встроенных – состояние отмостки;

- исправность систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- исправность защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставен и других защитных устройств;

- использование площадей помещений для нужд экономики и обслуживания населения;

4) проверка наличия эксплуатационной документации ЗС ГО, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом МЧС России от 15.12.2002

№ 583;

5) заполнение инвентаризационной карточки на каждое ЗС ГО (приложение № 5). По окончании составления инвентаризационных ведомостей карточка передается на хранение в главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации.

6. Составление инвентаризационных ведомостей (приложения № 2, № 3, №4) которые подписывают все члены инвентаризационной комиссии;

7. При выявлении фактов отсутствия учетных документов или несоответствия учетных данных фактическим, инвентаризационная комиссия должна включить в ведомость реальные показатели и отразить факт несоответствия или отсутствия документов.

8. В случае выявления неучтенных ЗС ГО их инвентаризация и оценка технических параметров и технического состояния проводится в соответствии с Правилами по эксплуатации ЗС ГО;

9. В случае выявления ЗС ГО, необоснованно поставленных на учет, инвентаризационная комиссия вносит такие объекты в отдельные инвентаризационные ведомости (приложение № 2).

10. Оценка готовности ЗС ГО осуществляется в соответствии с приложением № 1.

11. В случае выявления фактов использования ЗС ГО без надлежащим образом оформленных прав, инвентаризационная комиссия отражает данные случаи в ведомости.

12. В случае отказа в представлении запрашиваемой информации, предоставления заведомо ложной информации либо препятствования проведению инвентаризации, к инвентаризации ЗС ГО следует привлекать представителей правоохранительных органов и органов прокуратуры Российской Федерации.

13. Сводные показатели инвентаризации оформляются с соблюдением требований по сохранению государственной и военной тайны.

14. Отчетность по итогам инвентаризации ЗС ГО направляется в инвентаризационную комиссию Краснодарского края согласно установленного срока.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                          И.Д.Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению

Оценка

готовности защитных сооружений гражданской обороны

Защитные сооружения при проверке содержания и эксплуатации в зависимости от состояния их ограждающих конструкций, защитных устройств и внутреннего оборудования оцениваются как готовые, неготовые или ограниченно готовые к приему укрываемых.

Защитные сооружения оцениваются как готовые, если их ограждающие конструкции и защитные устройства соответствуют требованиям СНиП «Защитные сооружения ГО», обеспечивают защиту от расчетных  поражающих факторов, имеют исправные системы жизнеобеспечения и обслуживаются обученными формированиями убежищ и укрытий.

Убежище или укрытие считается не готовым, если оно не отвечает хотя бы одному из требований по обеспечению защитных свойств.

В ограниченной готовности находятся те защитные сооружения, которые имеют недостатки, не влияющие на защитные свойства убежищ и укрытий. Эти недостатки также не должны снижать нормативные показатели по производительности систем жизнеобеспечения укрываемых, герметичности сооружения и защите от отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств (ОВ, РВ, БС).

| # НЕ ГОТОВО | # ОГРАНИЧЕННО ГОТОВО |
| --- | --- |
| 1 Прочность ограждающих конструкций и защитных устройств |  |
| Наличие в ограждающих конструкциях незащищенных отверстий, через которые возможно сообщение внутренних помещений сооружения с атмосферой. Повреждение основных строительных конструкций сооружения, снижающее его несущую способность. Неправильная установка защитных герметических ворот, дверей, ставень с учетом направления их открывания и защитных свойств, неплотное их прилегание к комингсу, неисправность механизмов задраивания. Отсутствие или неисправность противовзрывных устройств и расшири-тельных камер на воздухозаборах и воздуховыбросах; Неисправность или отсутствие ГК со стороны "чистых" помещений. Отсутствие отключающих задвижек на сетях водопровода, канализации, теплоснабжения, сальников и других устройств в местах прохода кабелей и трубопроводов. Несоответствие СНиП П-11-77* конструкций оголовков систем вентиляции и аварийных выходов. Несоблюдение нормативных требований при определении толщины стенок воздуховодов Затопление грунтовыми или сточными водами. | Ржавчина на защитных и герметических воротах, ставнях, дверях, отсутствие смазки в механизмах задраивания. Отсутствие регулировки, смазки защитных секций. Отсутствие эксплуатационно-технической документации. Сырость в убежищах и укрытиях или подтопление отдельных помещений (тамбуров, камер воздухозаборов, аварийных выходов и т.д.). Нарушение обвалования сооружений. Загромождение или захламленность входов, тамбуров, аварийных выходов, воздухоприёмных оголовков и т.д. Отсутствие разгружающих подставок под воротами и дверьми. Отсутствие тамбур - шлюзов в убежищах вместимостью более 300 человек. Нерегулярное проведение ежегодных осмотров, комплексных проверок и регламентных работ. |
| 2 Системы жизнеобеспечения укрываемых |  |
| Неисправность или отсутствие: вентиляторов, двигателей к ним; редукторов ручных вентиляторов; дизельных электростанций и оборудования для их пуска; фекальных насосов, емкостей фекальных резервуаров; электроснабжения осветительного и силового; емкостей для воды и систем ее разбора; топлива и масла для ДЭС. | Отсутствие: эксплуатационно-технической документации; отдельных кранов, унитазов, раковин и т.д., оборудования и приборов согласно проекту и инструкциям; нерегулярная промывка емкостей для воды, отсутствие на них теплоизоляции, водомерных стёкол; неисправность части электроосветительных приборов; отсутствие телефона и радиотрансляции. |
| 3 Защита от ОВ, РВ и БС |  |
| Отсутствие уплотняющей резины на защитных устройствах (полностью или частично). Отсутствие трубки для измерения подпора. Неисправность противопыльных фильтров, фильтров - поглотителей типа ФП, регенеративных патронов РП и установок РУ- 150/6 и др., невозможность демонтажа и замены этого оборудования. Отсутствие заполненных кислородных баллонов. Отсутствие акта о проверке сооружения на герметичность. | Ржавчина и загрязнение фильтров ФЯР, отсутствие пропитки висциновым или индустриальными маслами. Ржавчина, загрязнение и сырость фильтров ФП, отсутствие регулярной проверки их годности. Наличие трещин на уплотняющей резине и ее окраска. Установка на линии герметизации гермоклапанов тарелью к "Грязной" стороне, отсутствие люк - вставок для проверки их работоспособности. Отсутствие приборов для измерения подпора и параметров воздушной среды. |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                         И.Д.Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению

# Форма № 1

Инвентаризационная ведомость убежищ гражданской обороны, находящихся на территории ____________________________

по состоянию на _____________ 2014 г.

| № п/п |  | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения убежища, с указанием строения, подъезда | Форма собственности убежища/ вид правообладания | Наличие паспорта убежища |  | Номер убежища в реестре имущества | Инвентарный номер убежища | Тип убежища |  | Класс убежища | Проектная вместимость, тыс. чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО |  | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Наличие III режима | Заключение договора использования ЗС ГО | Использование в мирное время | Наименование файлов фотофиксации | Готовность к приёму укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Председатель инвентаризационной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Члены инвентаризационной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Порядок заполнения формы № 1

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес, например: ОАО (или ЗАО, ООО и т.п.) "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России, 131352, г. Шуя, Ивановская область, ул. Крылатая, 1.

3. В графе 3 указывается полный адрес убежища, например: 131352, г. Шуя, Ивановская область, ул. Крылатая, д. 5, стр. 3, подъезд 2.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности убежища: "Ф" – федеральная; "Г" – государственная республик, краев и областей; "М" – муниципальная; "Ч" – частная. Вид правообладания: «ПХВ» - право хозяйственного ведения; «ОУ» - оперативное управление; «Х» - ответственное хранение.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта убежища, оформленного в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583.

6. В графе 6 указывается номер убежища в реестре соответствующего имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер убежища, например: 1539 – 34, где 1539 -  инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, 34 – код субъекта Российской Федерации по прилагаемой таблице № 1.

8. В графе 8 указывается тип убежища: ВУ – встроенное; ОСУ – отдельно стоящее; БВУ – быстровозводимое убежище.

9. В графе 9 указывается класс убежища: А-II; А-III; А-IV и А-V.

10. В графе 10 указывается вместимость убежища в тысячах человек по проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие убежища нормам проектирования ИТМ ГО: соответствует – "+";

не соответствует – "-".

12. В графе 12 указывается общая площадь убежища в м2.

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища, например: 1999.

14. В графе 14 указывается наличие III режима вентиляции (регенерации) воздуха: есть в наличии - "+";

отсутствует– " - ".

15. В графе 15 указывается наличие заключенного договора на использование убежища (с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994г. № 359): есть в наличии - "+";

отсутствует – " - ".

16. В графе 16 указывается использование убежища в мирное время: при наличии заключенного договора аренды - аренда;

для нужд организации (склад, класс ГО и т.п.) – ОЭ;

не используется - проставляется "0".

17. В графе 17 указывается наименование файлов фотофиксации на электронном носителе;

18. В графе 18 указывается готовность убежища к приёму укрываемых: готово к приему укрываемых – гот;

требует текущего  ремонта – тр;

требует капитального  ремонта – кр.

19. При отсутствии сведений в ячейке проставляется "0".

20. Форма отрабатывается в 5 экземплярах:

1 экземпляр – остается в отчетных материалах по работе комиссии;

4 экземпляра – направляются в краевую инвентаризационную комиссию.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                       И.Д.Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению

# Форма № 3

Перечень

защитных сооружений  гражданской обороны, необоснованно поставленных на учет,

находящихся на территории ____________________________ по состоянию на _____________ 2014 г.

|  | №п/п | Наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес | Полный адрес места расположения убежища (ПРУ), с указанием строения, подъезда | Форма собственности убежищ, (ПРУ) |  | Наличие паспорта убежища (ПРУ) | Номер убежища (ПРУ) в реестре имущества | Инвентарный номер убежища (ПРУ) |  | Тип убежища (ПРУ) | Класс убежища (ПРУ) |  | Проектная вместимость, тыс. чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Общая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Убежища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель инвентаризационной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены инвентаризационной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: в перечень необоснованно поставленных на учет вносятся объекты, находящиеся на учете, не являющиеся  ЗС ГО и не имеющие признаков ЗС ГО

# Порядок заполнения формы № 3

1. В графе 1 указывается номер по порядку.

2. В графе 2 указывается полное наименование организации, ведомственная принадлежность, форма собственности, полный адрес, например: ОАО (или ЗАО, ООО и т.п.) "Вулкан" или ГП "Мотор", МВД России, 131352, г. Шуя, Ивановская область, ул. Крылатая, 1.

3. В графе 3 указывается полный адрес убежища (ПРУ), например: 131352, г. Шуя, Ивановская область, ул. Крылатая, д. 5, стр. 3, подъезд 2.

4. В графе 4 указывается фактическая форма собственности убежища (ПРУ): "Ф" – федеральная; "Г" – государственная республик, краев и областей; "М" – муниципальная; "Ч" – частная.

5. В графе 5 указывается наличие паспорта убежища (ПРУ), оформленного в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583.

6. В графе 6 указывается номер убежища (ПРУ) в реестре соответствующего имущества.

7. В графе 7 указывается инвентарный номер убежища (ПРУ), например: 1539 – 34, где 1539 -  инвентарный номер по учету Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, 34 – код субъекта Российской Федерации по прилагаемой таблице № 1.

8. В графе 8 указывается тип убежища (ПРУ): ВУ – встроенное; ОСУ – отдельно стоящее; БВУ – быстровозводимое убежище.

9. В графе 9 указывается класс убежища (ПРУ): А-II; А-III; А-IV и А-V (П-1; П-2; П-3; П-4 и П-5).

10. В графе 10 указывается вместимость убежища (ПРУ) в тысячах человек по проекту (паспорту).

11. В графе 11 указывается соответствие убежища (ПРУ) нормам проектирования ИТМ ГО: соответствует – "+";

не соответствует – "-".

12. В графе 12 указывается общая площадь убежища (ПРУ) в м2.

13. В графе 13 указывается год ввода в эксплуатацию убежища (ПРУ), например: 1999.

14. Форма отрабатывается в 5 экземплярах:

1 экземпляр – остается в отчетных материалах по работе комиссии;

4 экземпляра – направляются в краевую инвентаризационную комиссию

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                        И.Д.Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению

# Форма № 4

Сводная ведомость результатов инвентаризации

защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на территории ____________________________

по состоянию на ____________2014 г.

| № пп | Показатели инвентаризации | Единица измерения | Наименование ЗС ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Убежища |  |  |  |  |  |  |  | ПРУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | В том числе по классам |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по группам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А-II | А-III |  | А-IV | А-V |  |  | П-1 | П-2 | П-3 | П-4 | П-5 |
| 1. | Количество ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектная вместимость | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фактическая вместимость | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соответствуют нормам проектирования ИТМ ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Наличие паспорта ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Готовность к приёму укрываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Готовы | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Требуют текущего ремонта | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Требуют капитального ремонта, в том числе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Затоплено грунтовыми и техногенными водами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Разрушение строительных конструкций | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | По другим причинам | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Имеется договоров на использование ЗС ГО (с организациями о правах и обязанностях в отношении объектов ГО по ППРФ № 359). | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Использование ЗС ГО в мирное время, в том числе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Используется для нужд организации | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Сдано в аренду. | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Распределение ЗС ГО по годам ввода в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | до 1960 года включительно | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | 1961-1975 года | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | 1976 – 1992 года | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | с 1993 года | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Выявлено ранее неучтённых ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Выявлено бесхозных ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Выявлено неправомочных списаний, уничтожения ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Предлагаемые к снятию с учета ЗС ГО | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Приватизированные ЗС ГО, в т.ч. по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | до 2010 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | после 2010 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Отсутствие ЗС ГО по адресу, указанному в учетных данных | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель инвентаризационной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подпись |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены инвентаризационной комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подпись |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подпись |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подпись |  |  | фамилия, ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Порядок заполнения формы № 4

1. Все строки сводной ведомости результатов инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны должны быть заполнены в соответствии с поставленными вопросами.

2. В строке 6 указывается процент заключения договоров на использование (с приватизированными организациями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994г. № 359) (за 100% принимается все приватизированные организации, имеющие на своем балансе (в пользовании) ЗС ГО).

3. При отсутствии сведений в ячейке проставляется "0".

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                     И.Д.Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению

Форма № 5

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

защитного сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)

(убежища, противорадиационного укрытия)

№ 23/____________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес места расположения ЗС ГО______________________________________________

(индекс, город, район, улица, номер дома, строение, корпус, номер подъезда)

_____________________________________________________________________________

2. Форма собственности ЗС ГО (нужное подчеркнуть): федеральная, государственная, республик, краев, муниципальная, частная

3. Наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО ___________________

_____________________________________________________________________________

Вид правообладания ЗС ГО (нужное подчеркнуть): собственность, оперативное управление, хозяйственное ведение, ответственное хранение, ________________________

4. Ведомственная принадлежность организации_____________________________________

5. Адрес организации___________________________________________________________

6. Форма собственности организации _____________________________________________

7. Наименование проектной организации и кем утвержден проект_____________________

_____________________________________________________________________________

8. Наименование строительно-монтажной организации, возводившей ЗС ГО____________

_____________________________________________________________________________

9. Назначение ЗС ГО в мирное время по проекту____________________________________

10. Организация, эксплуатирующая ЗС ГО_________________________________________

11. Номер ЗС ГО в реестре имущества_____________________________________________

12. Инвентарный номер ЗС ГО___________________________________________________

13. Тип (расположение) ЗС ГО (нужное подчеркнуть):

ВУ (встроенное здание)______этажей; ОСУ (отдельно стоящее); ГВ (в горной выработке).

14. Класс убежища (нужное подчеркнуть): А-II, A-III, A-IV, A-V

15. Группа ПРУ (нужное подчеркнуть): П-1, П-2, П-3, П-4, П-5.

16. Проектная вместимость, чел. _________________________________________________

17. Фактическая вместимость, чел. _______________________________________________

18. Кто укрывается_____________________________________________________________

(наименование организации, категория населения)

19. Общая площадь, м2_________________________________________________________

20. Общий объем, м3___________________________________________________________

21. Шифр проекта______________________________________________________________

22. Наличие паспорта ЗС ГО_____________________________________________________

(обязательно указать наличие поэтажных планов и экспликаций)

23. Соответствие нормам ИТМ ГО________________________________________________

24. Дата ввода в эксплуатацию___________________________________________________

(число, месяц, год)

25. Готовность ЗС ГО к приему укрываемых (нужное подчеркнуть): готово, ограниченно готово – требует текущего ремонта, не готово – требует капитального ремонта

26. Время приведения ЗС ГО в готовность (ч)_______________________________________

27. Наличие III режима вентиляции_______________________________________________

28. Дата и вид проведения последнего ТО__________________________________________

29. Сведения о реконструкции и ремонтах_________________________________________

_____________________________________________________________________________

30. Дата последнего ремонта и его вид_____________________________________________

(капитальный, косметический, частичный и т.п.)

31. Заключение договора по постановлению Правительства РФ от 23.04.94 № 359________

32. Характер использования в мирное время (нужное подчеркнуть): используется для нужд организации, сдано в аренду, не используется

33. Статус ЗС ГО на момент инвентаризации (нужное подчеркнуть): соответствует учетным данным, выявлено как ранее неучтенное, выявлено как бесхозное, выявлено как неправомочно списанное

34. Состав звена обслуживания, чел. ______________________________________________

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗС ГО

1. Наличие ДЭС (марка, мощность)_______________________________________________

2. Степень герметизации (величина подпора воздуха)________________________________

3. Количество входов, ед.________________________________________________________

4. Количество аварийных (запасных) выходов, ед.___________________________________

5. Количество дверей и ставней (с указанием марки и шифра):

защитно-герметических, ед.______________________________________________________

герметических, ед._____________________________________________________________

6. Технические характеристики систем жизнеобеспечения ЗС ГО по форме:

| № п/п | Вентиляционная система |  |  | Фильтры и средства регенерации |  | Герметические клапаны |  | Противовзрывные секции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип вентилятора | Кол-во | Производительность | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во | Тип | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приточная: - режим чистой вентиляции - режим фильтровентиляции - режим рециркуляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вентиляция ДЭС - приточная - вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Насосы |  |  | Калориферы и воздухоочистители |  |  | Холодильные машины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Кол-во | Производительность | Тип | Кол-во | Производительность | Тип | Кол-во | Производительность |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

7. Наличие, перечень и состояние измерительных приборов__________________________

8. Наличие средств связи и оповещения: телефон, номер______________; система оповещения___________________; радиоточка_____________________________________

9. Система отопления (наличие отключающих задвижек)_____________________________

10. Система энергоснабжения____________________________________________________

11. Система водоснабжения (общее состояние) _____________________________________

(водопровод, скважина, емкость, водозаборный резервуар, наличие отключающих задвижек)

12. Тип канализации, ее состояние и кол-во санитарно-технических приборов, наличие отключающих задвижек_________________________________________________________

13. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющееся в убежище____________________

14. Общее состояние убежища (ПРУ) (протечки, герметичность, затоплено грунтовыми или техногенными водами; разрушения строительных конструкций; и т.п.)_____________

_____________________________________________________________________________

15. Перечень технической документации и место ее хранения________________________

16. Наличие и место нахождение незаваливаемых ориентиров________________________

17. Сведения о возможных катастрофических воздействиях___________________________

18. Место нахождения ключей, телефон, ответственное должностное лицо______________

19. Организация, формирующая звено обслуживания________________________________

III ДАННЫЕ ПО РЕГИСТРАЦИИ ДЕМОНТАЖА, РЕМОНТА И ЗАМЕНЫ

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ФОРМЕ:

| № п/п | Дата, вид проводимых работ | Наименование ремонтируемого (заменяемого) оборудования (тип, ГОСТ, марка) | Дата, причина выхода из строя оборудования | Дата начала и окончания работ по снятию (демонтажу)/установке (монтажу) нового (отремонтированного) оборудования | Кому и когда передано в ремонт | Дата получения из ремонта (вид, тип, марка) | Дата, причина установки нового оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Номера файлов фотофиксации__________________________________________________

Дата заполнения______________________________________________________________

Руководитель организации, на балансе которой

находится ЗС ГО (собственник) __________________________________________________

МП                                                                                       (подпись)                                          (ФИО)

Представитель ГУ МЧС России

по Краснодарскому краю  _______________________________________________________

(подпись)                                          (ФИО)

Представитель органов

исполнительной власти_________________________________________________________

(подпись)                                          (ФИО)

Приложение: 8 снимков фотофиксации ЗС ГО в печатном и электронном виде, 5 снимков внутреннего оборудования (фильтровентиляционной, ДЭС – при наличии, помещения для укрываемых, санузел, защитно-герметические двери, системы водоснабжения и отопления) и 3 снимка снаружи ЗС ГО (вход в сооружение, состояние обвалования (для ВУ - отмостки), вентиляционные оголовки)

Примечание: 1. Срок хранения карточки до окончания следующей инвентаризации.

2. Форма отрабатывается в 4 экземплярах:

1 экземпляр – остается в отчетных материалах по работе комиссии;

3 экземпляра – направляются в районную инвентаризационную комиссию

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                          И.Д.Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 14.10.2013 № 1246

ПЛАН

проведения инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны,

расположенных на территории муниципального образования Кавказский район

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка перечней ЗС ГО, расположенных на территории муниципального образования Кавказский район, подлежащих инвентаризации | до 17.09.2013 г. | Начальник отдела ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района, руководители предприятий, имеющих ЗС ГО |
| 2 | Подготовка и утверждение плана проведения инвентаризации ЗС ГО на территории МО Кавказский район | до 17.09.2013 г. | Начальник отдела ГО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |
| 3 | Подготовка проекта постановления администрации муниципального образования Кавказский район о проведении инвентаризации ЗС ГО и назначение инвентаризационной комиссии | до 24.09.2013 г. | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |
| 4 | Принятие постановления администрации муниципального образования Кавказский район о проведении инвентаризации защитных сооружений ГО и назначении инвентаризационной комиссии | после принятия распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края | Глава муниципального образования Кавказский район |
| 5 | Проведение инвентаризации ЗС ГО на территории муниципального образования Кавказский район, утверждение инвентаризационных ведомостей и представление отчетных материалов по итогам инвентаризации | с 1.11.2013г. по 29.11.2013г. | Инвентаризационная комиссия муниципального образования Кавказский район |
| 6 | Составление и утверждение сводной инвентаризационной ведомости защитных сооружений ГО муниципального образования Кавказский район | до 29.11.2013 г. | Инвентаризационная комиссия муниципального образования Кавказский район |
| 7 | Направление в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сведений по итогам инвентаризации ЗС ГО муниципального образования Кавказский район по установленным формам | до 01.12.2013 г. | Инвентаризационная комиссия муниципального образования Кавказский район |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                     И.Д.Погорелов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 14.10.2013 № 1246

Перечень*

сооружений гражданской обороны муниципального образования Кавказский район, подлежащих инвентаризации

| № п/п | Наименование предприятия, организации. Ведомственная принадлежность | Полный адрес места расположения ЗС ГО с указанием строения подъезда | Инвентарный № ЗС ГО | Тип, класс ЗС ГО | Вместимость, чел. | Соответствие нормам ИТМ ГО | Площадь, _в.м. |  | Год ввода в эксплуатацию | Наличие III режима вентиляции | Наличие ДЭС (марка, мощность) | Характер использования в мирное время | Дата и вид проведения последнего ТО и ремонта | Готовность к приему укрываемых | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | общая | основных помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Кропоткинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Убежища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "Кропоткингоргаз" | г.Кропоткин, ул. 8 Марта, 127В подвальное помещение з\у | 23-298 | ВУ, А-III | 75 | - | 47,2 |  | 1986 | нет | есть | 0 |  | ОГ |  |
| 2 | филиал ОАО «НЭСК-электросети» "Кропоткинэлектросеть". Администрация Кропоткинского г/п | г.Кропоткин, ул. 8 Марта, 127 Г территория Кропот. электросети | 23-299 | ОСУ, А-III | 22 | - | 67,5 |  | 1989 | нет | нет | 0 |  | О Г |  |
| 3 | ЗАО "МИССП" | г.Кропоткин, Промзона-7 перед зданием цеха ЗАО "МИССП" | 23-300 | ВУ, А-III | 900 | + | 576 |  | 1981 | нет | есть | 0 | 2006 | ОГ |  |
| 4 | ОАО "Кропоткинский химический завод" | г.Кропоткин, ул.Заводская, 6 территория ОАО "КХЗ" | 23-301 | ОСУ, А-III | 600 | - | 530,4 |  | 1986 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 5 | ОАО "Кропоткинский химический завод" | г.Кропоткин, ул.Заводская, 6 территория ОАО "КХЗ" | 23-302 | ОСУ, А-III | 150 | - | 104,35 |  | 1985 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 6 | ОАО "Кропоткинский химический завод" | г.Кропоткин, ул.Заводская, 6 территория ОАО "КХЗ" | 23-303 | ОСУ, А-III | 150 | - | 104,35 |  | 1985 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 7 | ОАО "КОПС" | западная Промзона территория ОАО "КОПС" | 23-304 | ОСУ, А-III | 600 | - | 562,5 |  | 1987 | нет | нет | 0 |  |  |  |
| 8 | ОАО "ПМК-19" "Краснодарстрой" | г.Кропоткин, ул.Заводская, 14 территория ОАО "ПМК-19" | 23-305 | ОСУ, А-III | 100 | - | 54 |  | 1981 | нет | нет | 0 | 2004 | ОГ |  |
| 9 | МУЗ "КГБ" | г.Кропоткин, ул.Гагарина, 218 корпус д\о на территории МУЗ "КГБ" | 23-306 | ВУ, А-III | 100 | - | 690 |  | 1986 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 10 | ИП Натров И.Ю. | г.Кропоткин, ул.Коммунистическая ,43/59 | 23-307 | ОСУ, А-III | 150 | + | 238,8 |  | 1984 | нет | нет | 0 |  | ОГ |  |
| 11 | ОАО "Акстроком" | г.Кропоткин, Промзона-7, ул. Машиностроительная,10 | 23-308 | ВУ, А-III | 300 | - | 360 |  | 1987 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 12 | ООО "Кропоткинский ЗДС" | г.Кропоткин, п.Обрывной, 14 территория ООО "ЗДС" | 23-309 | ВУ, А-V | 180 | - | 237 |  | 1985 | нет | нет | 0 | 1984 | НГ |  |
| 13 | ИО Кавказский район ИКТ ФОМС | г.Кропоткин, ул.Пушкина, 79 территория "Скорой помощи" | 23-310 | ВУ, А-V | 400 | - | 450 |  | 1981 | нет | нет | 0 |  | ОГ |  |
| 14 | ОАО "Кубгрузавтосервис" | г.Кропоткин, Промзонаул. Машиностроительная/ Промышленный территория ООО "Сельта" | 23-311 | ОСУ, А-III | 400 | - | 426,43 |  | 1985 | нет | нет | стрелковый тир |  | НГ |  |
| 15 | Краснодарская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-7 ОАО «РЖД») | г.Кропоткин, ул.Красная, 25 управление ж.д. | 23-312 (01011569) | ВУ, А-IV | 135 | - | 84,7 |  | 1955 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 16 | Краснодарская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-7 ОАО «РЖД») | г.Кропоткин, ул.Красная, 25 управление ж.д. | 23-313 (0101569) | ВУ, А-IV | 400 | - | 405,12 |  | 1955 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 17 | Краснодарская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-7 ОАО «РЖД») | г. Кропоткин, железнодорожный дом № 1, здание ШЧ-5 | 23-314 (0101721) | ВУ, А-III | 100 | - | 106,3 |  | 1979 | нет | нет | 0 |  | ОГ |  |
| 18 | Краснодарская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-7 ОАО «РЖД») | г. Кропоткин, ул.Железнодорожная, 47 жил.дом | 23-315 (5102843) | ВУ, А-IV | 282 | - | 185,57 |  | 1955 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 19 | Краснодарская дистанция гражданских сооружений (НГЧ-7 ОАО «РЖД») | г.Кропоткин, ул.Железнодорожная, 49 жил.дом | 23-316 (5102847) | ВУ, А-V | 364 | - | 238 |  | 1953 | нет | нет | 0 |  | НГ |  |
| 20 | ОАО "Кропоткинский хлебокомбинат" | г.Кропоткин, ул.Пушкина, 159 подвал пекарни | 23-317 | ВУ, А-V | 40 | - | 112,4 |  | 1958 | нет | нет | 0 | 2005 | ОГ |  |
| 21 | департамент имущественных отношений МО РФ | г.Кропоткин, Промзона, территория в\ч 42647 | 23-318 | ОСУ, А-V | 200 | - | 286 |  | 1973 | нет | нет | стрелковый тир |  | НГ |  |

* подлежит уточнению при подготовке к проведению инвентаризации

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                        И.Д.Погорелов