АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2023   					                                     № 1431

О создании и поддержании в постоянной

готовности муниципальной автоматизированной

системы централизованного оповещения населения

Кавказского района

В целях своевременного реагирования на угрозы возможных чрезвычайных ситуаций, организации своевременного оповещения и информирования населения муниципального образования Кавказский район об угрозах возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих на территории муниципального образования Кавказский район, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.                  № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», Указом Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать Муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения муниципального образования Кавказский район (далее МАСЦО муниципального образования Кавказский район) на базе оборудования комплекса программно - аппаратных средств оповещения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ».

2. Принять в эксплуатацию МАСЦО муниципального образования Кавказский район и поддерживать ее в постоянной готовности.

3. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования Кавказский район согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» муниципального образования Кавказский район (Анохин В.Г.):

5. Назначить ответственного за поддержание в постоянной готовности МАСЦО муниципального образования Кавказский район

1) осуществлять контроль за обеспечением готовности систем оповещения, входящих в состав МАСЦО муниципального образования Кавказский район к действиям по оповещению населения в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций;

2) организовать своевременное техническое обслуживание Комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения муниципального образования Кавказский район (далее КСЭОН) и МАСЦО муниципального образования Кавказский район, а также ежегодное планирование выделение денежных средств из бюджета МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования Кавказский район на проведение технического обслуживания автоматизированной системы определения, контроля и мониторинга паводковой ситуации в Краснодарском крае, размещенной на территории Кавказского района;

3) оказывать содействия в выполнении плановых работ и устранению неисправностей оборудования муниципальной составляющей Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Краснодарского края, а также в получении работникам Государственное казенное учреждение Краснодарского края "Управление по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне" (далее - ГКУ Краснодарского края «Управление ПБ, ЧС и ГО» допуска на объекты, где размещено оборудование;

4) обеспечить проведение плановых проверок запуска оборудования и проверок технического состояния готовности МАСЦО муниципального образования Кавказский район;

5) в целях недопущения сбоев, а также исключения некорректной работы систем оповещения населения, заблаговременно информировать ГКУ Краснодарского края «Управление ПБ, ЧС и ГО» о проводимых работах по модернизации элементов МАСЦО муниципального образования Кавказский район;

6) ежеквартально уточнять списки телефонов руководящего состава и диспетчерских служб, включенных в систему оповещения, при необходимости вносить в них соответствующие изменения;

7) организовать подготовку дежурных смен ЕДДС по передаче сигналов оповещения и экстренной информации о чрезвычайных ситуациях;

8) организовать ведение документации, предусмотренной приказами;

9) обеспечить резерв стационарных технических средств оповещения и их комплектующих КСЭОН и МАСЦО муниципального образования Кавказский район;

10) разработать и своевременно корректировать паспорта КСЭОН и МАСЦО муниципального образования Кавказский район;

11) организовать планирование и выполнение мероприятий по развитию МАСЦО муниципального образования Кавказский район;

12) при установке нового оборудования в соответствии с проектно – сметной документации МАСЦО муниципального образования Кавказский район, ввод его в эксплуатацию оформлять составлением соответствующего акта.

6. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Кавказского района:

1) назначить должностных лиц, ответственных за доведение сигналов оповещения до населения, проведение мероприятий по сохранность элементов систем оповещения, а также за взаимодействие с руководителями предприятий, организаций и учреждений на территории которых расположены оконечных устройств систем оповещения населения муниципального образования Кавказский район;

2) поддерживать в постоянной готовности и сохранности элементы КСЭОН и МАСЦО муниципального образования Кавказский район, расположенные на территории поселений;

3) участвовать в проведении проверок МАСЦО муниципального образования Кавказский район и тренировках по передаче сигналов оповещения и экстренной информации;

4) заблаговременно создать запасы технических средств оповещения (электромегафоны) для дублирования (резервирования) стационарных и мобильных средств оповещения и хранить их в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению их сохранности и работоспособности.

7. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 26 марта 2021 г. № 450 «О своевременном оповещении населения муниципального образования Кавказский район»;

2) постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 31 марта 2021 г. № 492 «О технических средствах оповещения населения на территории муниципального образования Кавказский район при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций»;

3) постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 7 апреля 2021 г. № 540 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кавказский район

4) от 26 марта 2021 г. № 450 «О своевременном оповещении и информировании населения муниципального образования Кавказский район»;

5) постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 14 апреля 2021 г. № 596 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 26 марта 2021 г. № 450 «О своевременном оповещении и информировании населения муниципального образования Кавказский район»;

6) постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 13 мая 2021 г. № 715 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты администрации муниципального образования Кавказский район».

8. Отделу информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район (Винокурова И.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Кавказский район                     Горяинова А.В.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Кавказский район                                                                                В.Н. Очкаласов

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Кавказский район

от 05.09.2023 № 1431

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования Кавказский район

I. Общие положения

1. Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования Кавказский район (далее - Положение) разработано в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 126-ФЗ «О связи»,               от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21 июля 1997 г.                         № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», от 9 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения», законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», указами Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», от 26 ноября 2007 г. № 804  «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности», от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 г.                № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации», приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», законом Краснодарского края от 13 июля                 1998 г. № 135-K3 «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Краснодарского края от 12 марта 2021 года № 37 «О системах оповещения населения Краснодарского края» для координации деятельности по выполнению мероприятий, направленных на создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения Краснодарского края.

2. Положение определяет назначение, задачи и требования к Муниципальной системе оповещения населения муниципального образования Кавказский район (далее по тексту - МАСЦО), порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

3. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях — это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения муниципального образования Кавказский район (далее по тексту – МО Кавказский район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

4. Система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной (далее по тексту - ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее по тексту - РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, акустической системы сети уличной радиофикации установленной в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения муниципального образования Кавказский район в свой состав включает:

а) муниципальную составляющую региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кавказского района на базе комплекса программно – аппаратных средств оповещения КПАСО «МАРС – АРСЕНАЛ» (далее РАСЦО), размещенную на территории муниципального образования Кавказский район;

б) комплексную систему экстренного оповещения и информирования населения муниципального образования Кавказский район (далее КСЭОН), размещенную в границах зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Кавказский район;

в) автоматический гидрологический комплекс автоматизированной системы определения, контроля и мониторинга паводковой ситуации в Краснодарском крае, размещенный на территории муниципального образования Кавказский район (АГК-43);

г) локальные систем оповещения организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинить вред жизни и здоровью населения муниципального образования Кавказский район, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне воздействия поражающих факторов (далее ЛСО);

д) многоканальный цифровой комплекс оповещения руководящего состава муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по каналам связи и сетям передачи данных «Спрут-информ»;

е) акустические системы сети уличной радиофикации информирования и оповещения населения муниципального образования Кавказский район в местах массового пребывания людей, размещенные на территории городского и сельских поселений муниципального образования Кавказский район;

К своевременному доведению информации о складывающейся обстановке до населения проживающего на территории муниципального образования Кавказский район привлекаются:

а) операторы подвижной радиотелефонной связи для обеспечения передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации по сети о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите;

б) редакции Телерадиовещательной компании «Кропоткин» осуществляющую трансляции вещания на теле-радио каналах, информационно-аналитической газеты Кавказского района Краснодарского края, электронные информационные ресурсы для передачи информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оповещения и информирования населения;

в) операторы систем отображения информации (отображающие поверхности) в местах массового скопления людей на уличных конструкциях в городе Кропоткин на видео панелях, для размещением визуализированной видеоинформации;

г) экстренные оперативные службы, оснащенных громкоговорящими устройствами;

д) мобильные средства оповещения (вспомогательные технические средства оповещения населения).

В качестве вспомогательных средств оповещения запланировать использование производственных гудков и прочих звучащих объектов.

5. Система оповещения населения МО Кавказский район создается на следующих уровнях функционирования РСЧС:

на муниципальном уровне – МСЦО, КСЭОН;

на объектовом уровне - ЛСО.

6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами местного самоуправления МО Кавказский район и организациями по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Системы оповещения населения должны соответствовать установленным требованиям, и иметь оформленные паспорта.

II. Назначение и основные задачи систем оповещения населения

8. МАСЦО муниципального образования Кавказский район предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления, сил и средств гражданской обороны, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (сил ГО и РСЧС), и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с использованием современных информационно коммуникационных технологий и программно-технических комплексов (технических средств и оконечных устройств).

9. Основной задачей МАСЦО обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

а) руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС МО Кавказский район;

б) сил ГО и РСЧС муниципального образования Кавказский район;

в) дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов муниципального образования Кавказский район;

г) людей, находящихся на территории муниципального образования Кавказский район.

10. Целью создания системы МАСЦО муниципального образования Кавказский район является:

а) управление оконечными устройствами оповещения в своей зоне ответственности из ЕДДС муниципального образования Кавказский район;

б) организационное, техническое и программное сопряжение с локальными системами оповещения и КСЭОН;

в) замена морально и технически устаревших существующих технических средств оповещения на более современные;

г) передача сигналов оповещения и экстренной речевой информации на оконечные устройства оповещения в избирательном, групповом циркулярных режимах;

д) выполнения оповещения по заданным сценариям, соответствующим типовым задачам предупреждения об опасности и сообщения о чрезвычайной ситуации;

- контроль выполнения оповещения;

е) круглосуточный мониторинг готовности к оповещению;

ж) выполнения оповещения с задействованием сопряжением локальных систем оповещения потенциально опасных объектов и объектовых систем экстренного оповещения населения;

з) сопряжение с РАСЦО Краснодарского края.

11. МАСЦО создается администрацией муниципального образования Кавказский район.

Границами зон действия МАСЦО являются административные границы муниципального образования Кавказский район.

Адресный план расположения комплекса технических средств МАСЦО приложение 1 к Положению.

12. Муниципальная составляющая региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кавказского района на базе комплекса программно – аппаратных средств оповещения КПАСО «МАРС – АРСЕНАЛ».

13. РАСЦО предназначена для своевременного доведения сигналов оповещения, речевых и буквенно-цифровых сообщений до оперативных пунктов оповещения, руководящего состава и населения.

Комплекс осуществляет передачу сигналов оповещения по цифровому радиоканалу обеспечивает возможность как циркулярно, так и избирательного оповещения объектов Кавказского района используя связь с установленным ретранслятором.

14. Оконечные устройства РАСЦО установлены в 14 населенных пунктах из 27 расположенных на территории Муниципального образования Кавказский район.

Адресный план расположения комплекса технических средств Муниципального сегмента РАСЦО в Кавказском районе приложение 2 к Положению.

15. Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН) - это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

16. Основной задачей КСЭОН является своевременное и гарантированное обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня.

17. Зона экстренного оповещения населения — это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей.

Зона экстренного оповещения населения муниципального образования Кавказский район об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций приложение 3 к Положению.

18. КСЭОН создается на муниципальном и объектовом уровнях. Границами зон действия (создания) КСЭОН являются границы зон экстренного оповещения населения.

Адресный план расположения комплекса технических средств КСЭОН приложение 4 к Положению

19. ЛСО создают организации расположенные на территории муниципального образования Кавказский район, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

20. Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории организации.

21. Основной задачей ЛСО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

а) руководящего состава ГО и персонала организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты I и II классов опасности, объектового звена РСЧС;

б) объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

в) единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования Кавказский район;

г) людей, находящихся в границах зоны действия ЛСО.

22. Границами зоны действия ЛСО являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II классов опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий.

Локальные системы оповещения, созданные на потенциально-опасных объектах расположенные на территории муниципального образования Кавказский район приложение 5 к Положению.

23. Автоматический гидрологический комплекс автоматизированной системы определения, контроля и мониторинга паводковой ситуации в Краснодарском крае (АГК-43), размещенный на территории муниципального образования Кавказский район и установлен на земельном участке полосы отвода железной дороги, левого берега реки Кубань, ниже по течению                          50 метров от железнодорожного моста через реку Кубань, 1591-1592 км перегона ж.д. станция Кавказская – ж.д. станция Гирей.

24. Автоматический гидрологический комплекса оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации предназначена для:

а) автоматизации сбора и накопления информации о гидрологической обстановке на территории Кавказского района;

б) автоматического, в соответствии с заданными критериями, определения наступления неблагоприятного или опасного гидрологического явления;

в) автоматического оповещения руководителей органов местного самоуправления, дежурных ЕДДС муниципального образования Кавказский район, руководящего состава муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о наступлении неблагоприятных или опасных гидрологических явлений для последующего введения режима повышенной готовности;

25. Многоканальный цифровой комплекс оповещения руководящего состава муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по каналам связи и сетям передачи данных «Спрут-информ» предназначен для автоматизации процессов обзвона и голосового (звукового) оповещения абонентов.

26. «Спрут-информ» обеспечивает обзвон из ЕДДС муниципального образования Кавказский район и информирование (оповещение) членов КЧС муниципального образования Кавказский район, руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС МО Кавказский район по аналоговым телефонным линиям общего пользования, с воспроизведением информации из звуковых файлов, или (опционально) текстов, текстовых файлов, преобразованных в звуковые файлы с помощью сервиса синтеза текста в речь, запись аудиоинформации оповещаемых абонентов и её последующее прослушивание пользователями.

27. Акустические системы сети уличной радиофикации информирования и оповещения населения муниципального образования Кавказский район, размещенные на территории городского и сельских поселений муниципального образования Кавказский районв местах массового пребывания людей предназначены для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Основной задачей уличной сети звукофикации является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения в местах массового пребывания людей, а также обеспечение населения специальными программами радиовещания;

28. В комплексной акустической системы сети уличной радиофикации информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей используются специализированные технические средства оповещения и информирования населения.

Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей — это специально созданные технические устройства, осуществляющие передачу аудио информации, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения населения.

Адресный план расположения специализированных технических средств Акустические системы сети уличной радиофикации информирования и оповещения населения муниципального образования Кавказский район приложение 6 к Положению.

29. В целях оповещения населения муниципального образования Кавказский район об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информация доводится по каналам вещания МТРК «Кропоткин» и средствам массовой информации вещающих на территории муниципального образования Кавказский район приложение 7 к Положению.

30. В порядке взаимодействия органов местного самоуправления с операторами связи в целях исключительной необходимости передачи сигналов оповещения на пользовательское оборудование абонентов своих сетей на территории муниципального образования Кавказский район привлечены операторы подвижной радиотелефонной связи.

Контактные данные и сведения о должностных лицах, наделенных полномочиями по обеспечению передачи сигналов оповещения приложение 8 к Положению.

31. Основная задача операторов - оповещения населения и передача экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения.

32. Подача голосовых сигналов оповещения при угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Кавказский район осуществляется с привлечением транспортных средств экстренных оперативных служб, специальный служебный автотранспорт, оборудованного сигнальным громкоговорящим устройством (СГУ).

33. Движение служебного автотранспорта оборудованного СГУ (мобильное средство оповещения) организовывается по ранее согласованным маршрутам движения в целях привлечения внимания населения и доведения сигналов оповещения и (или) передачей экстренной информации.

Маршруты оповещения транспортных средств экстренных оперативных служб оборудованного СГУ (мобильное средство оповещения) на территории муниципального образования Кавказский район приложение 9 к Положению.

34. В границах поселений оповещение населения организовывается мобильными группами с применением вспомогательных носимых специальных технические средства оповещения – ручными громкоговорителями (мегафонами) как наиболее эффективным способом оповещения при авариях и чрезвычайных ситуациях в городском и сельских поселениях муниципального образования Кавказский район.

Перечень вспомогательных специальных технических средств мобильного оповещения населения на территории муниципального образования Кавказский район приложение 10 к Положению.

35. Система оповещения населения муниципального образования Кавказского района предполагает отображение информации оповещения, визуализированной предупреждающей и другой информации на электронных табло (отображающие поверхности) в местах массового пребывания людей на уличных конструкциях в городе Кропоткин в виде специальных электронных плакатов, видеороликов, бегущей строки.

Адресный план расположения специальных технических устройств визуализированной видеоинформации оповещения населения на территории муниципального образования Кавказский район приложение 11 к Положению.

III. Порядок задействования систем оповещения населения

36. Задействование по предназначению систем оповещения населения планируется и осуществляется в соответствии с положениями о системах оповещения населения, планами ГО и защиты населения и планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

37. Дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждают получение и немедленно доводят их до главы МО Кавказский район, его заместителей, руководителей объектов, производства, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил ГО и РСЧС соответствующего уровня.

38. Решение на задействование МАСЦО, муниципальной составляющей РАСЦО и ЛСО принимается соответственно:

а) главой МО Кавказский район;

б) руководителями организаций, эксплуатирующей опасные производственные объекты I и II классов опасности;

в) руководителями ликвидации ЧС по согласованию с главой муниципального образования Кавказский район, руководителями организаций, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, при этом устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации.

39. Запуск систем оповещения в Кавказском районе осуществляется с пультов управления, расположенных по адресу, г. Кропоткин ул. Красная д.37, ЕДДС и ГОЧС Краснодарского края.

40. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться:

а) в автоматическом режиме, по решению главой муниципального образования Кавказский район.

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем оповещения населения осуществляется оперативными дежурными МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района (далее по тексту – ЕДДС), уполномоченными на включение (запуск) систем оповещения населения с автоматизированного рабочего места, при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений;

б) в ручном режиме, с местного пульта управления по решению Главы сельского поселения муниципального образования Кавказский район в ведении которого находится соответствующая КСЭОН, на территории которого возникла чрезвычайная ситуация, по согласованию с Главой муниципального образования Кавказский район.

Уполномоченные оперативные дежурные ЕДДС с направлением заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повседневного управления РСЧС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки.

41. Приоритетный режим функционирования определяется положениями о системах оповещения населения, планами ГО и защиты населения и планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

42. Автоматический режим функционирования является основным для ЛСО и КСЭОН, при этом допускается функционирование данных систем оповещения в автоматизированном режиме.

43. Основной режим функционирования МАСЦО - автоматизированный.

44. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объемом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи - повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые и графические сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими органами управления РСЧС совместно с органами повседневного управления РСЧС.

Тексты речевых сообщений по оповещению и информированию населения муниципального образования Кавказский район при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в особый период приложение 12 к Положению.

45. Оповещение руководящего состава гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС – передача информации и сигналов оповещения проводится с использованием Многоканального цифрового комплекса по каналам связи и сетям передачи данных «Спрут-информ», а также многоканальной системы автоматического оповещения абонентов по каналам связи и сетям передачи данных «АСО-4» установленной в единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Оповещение осуществляется оперативным дежурным ЕДДС по указанию главы муниципального образования Кавказский район, председателя комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования Кавказский район (далее - КЧС и ОПБ).

46. Для обеспечения своевременной передачи населению проживающего на территории муниципального образования Кавказский район сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут использоваться:

а) сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

б) сети уличной радиофикации;

в) сети кабельного телерадиовещания;

г) сети эфирного телерадиовещания;

д) сети операторов подвижной радиотелефонной связи;

е) информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет";

ж) громкоговорящие средства на подвижных объектах (транспортных средств экстренных оперативных служб оборудованного СГУ);

з) мобильные и носимые средства оповещения.

47. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется КЧС и ОПБ муниципального образования Кавказский район.

48. Порядок действий дежурных ЕДДС, а также оператора связи МЦТЭ            г. Кропоткин Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», телерадиовещательной компании МАУ МТРК «Кропоткин» и редакций СМИ Информационно-аналитической газеты Кавказского района Краснодарского края «Огни Кубани», при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской Федерации и другими документами муниципального образования Кавказский район и организаций эксплуатирующей опасные производственные объекты I                   и II классов опасности на территории муниципального образования Кавказский район.

49. Органы местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и организации, в ведении которых находятся ЛСО, а также постоянно действующие органы управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

50. Распоряжение на задействование комплексной акустической системы сети уличной радиофикации информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей и специализированные технические средства оповещения и информирования населения муниципальной системы оповещения отдаются – главой муниципального образования Кавказский район, заместителем главы муниципального образования Кавказский район (вопросы информатизации и связи, ГОиЧС) и главами сельских поселений                                (по согласованию) по решению КЧС и ОПБ

51. Громкоговорящие средства на подвижных объектах, транспортные средства экстренных оперативных служб, оборудованных СГУ, мобильные и носимые средства оповещения, отображающие поверхности в местах массового скопления людей - задействуются по решению КЧС и ОПБ.

52. Решение об оповещении населения и задействовании сетей связи Операторов подвижной радиорелейной связи принимается губернатором Краснодарского края или лицом, временно исполняющим его обязанности, главой муниципального образования Кавказский район или лицом, временно исполняющим его обязанности, при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и оформленном решении на введение режима «Повышенная готовность» или «Чрезвычайная ситуация».

Оперативный дежурный - специалист Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» Кавказского района, являющимся должностным лицом органа повседневного управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Кавказский район, уполномочен на обеспечение передачи сигналов оповещения.

IV. Поддержание в готовности систем оповещения населения

53. Поддержание МАСЦО, КСЭОН и ЛСО в готовности организуется и осуществляется органами местного самоуправления МО Кавказский район и организациями, эксплуатирующей опасные производственные объекты I и II классов опасности, соответственно.

54. Готовность систем оповещения населения достигается:

а) наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

б) наличием дежурного ЕДДС, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и уровнем его профессиональной подготовки;

в) наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности технических средств оповещения, и уровнем его профессиональной подготовки;

г) наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения технических средств оповещения;

д) готовностью сетей связи операторов связи, студий вещания и редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

е) регулярным проведением проверок готовности систем оповещения населения;

ж) своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

з) наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;

и) своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.

55. Поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения достигается за счет:

а) осуществления обучения уполномоченного на задействование систем оповещения населения дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала органов, осуществляющих управление гражданской обороной, органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организаций, указанных в пункте 3 статьи 9 Федерального закона "О гражданской обороне";

б) заблаговременного формирования сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

в) регулярного проведения проверок наличия и готовности технических средств оповещения системы оповещения населения в соответствии с проектно-технической документацией;

г) эксплуатационно-технического обслуживания, ремонта неисправных и замены выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

д) создания запасов (резервов) средств оповещения населения и поддержания их в готовности к использованию по предназначению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                              от 27 апреля 2000 г. № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств";

56. С целью контроля за поддержанием в готовности систем оповещения населения организуются и проводятся следующие виды проверок:

а) комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения;

б) технические проверки готовности к задействованию систем оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения.

57. При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения населения Краснодарского края, проверке подлежат МАСЦОи КСЭОН, расположенные на территории Кавказского района.

58. Комплексные проверки готовности МАСЦО и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС МО Кавказский район, а также операторов связи, организаций, осуществляющих телерадиовещание, вещателей и (или) представительства на территории муниципального образования Кавказский район, задействуемых при оповещении населения, при этом включение оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.

59. По решению КЧС и ОПБ муниципального образования Кавказский район могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности МАСЦО и КСЭОН при этом перерыв трансляции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию с вещателями.

60. Комплексные проверки готовности ЛОС проводятся во взаимодействии с органами местного самоуправления не реже одного раза в год комиссией из числа должностных лиц организации.

61. Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в ходе комплексной проверки системы оповещения населения возможно только проверочным сигналом "Техническая проверка".

62. В ходе работы комиссий проверяется выполнение всех требований настоящего Положения, а также положений о региональных, муниципальных и локальных системах оповещения соответственно.

63. По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения населения, определяемая в соответствии с приложением 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному совместным приказом Министерством РФ по делам ГО, ЧС и ликвидаций стихийных бедствий, и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365,             а также уточняется паспорт системы оповещения населения.

64. Технические проверки готовности к задействованию МАСЦО, ЛСО и КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей дежурными ЕДДС, организации путем передачи проверочного сигнала и речевого сообщения "Техническая проверка" с периодичностью не реже одного раза в сутки, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир (публикация) редакциями средств массовой информации проверочного сигнала "Техническая проверка" не производится.

65. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

66. Перерыв вещательных программ при выступлении высших должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государственных событиях, экстренных сообщениях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ходе проведения проверок систем оповещения населения не допускается.

67. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

68. Номенклатура, объем, порядок создания и использования устанавливаются создающими резерв технических средств оповещения администрации муниципального образования Кавказский район, организациями.

69. Финансирование создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

V. Требования к системам оповещения населения, в том числе к комплексной системе экстренного оповещения населения

70. Требования к функциям, выполняемым системой оповещения населения:

а) прием сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня;

б) включение (запуск), не менее чем с двух пунктов управления ГО и ТП РСЧС КК – для региональной системы оповещения, и не менее чем с одного пункта управления – для муниципальной и локальных систем оповещения;

в) взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и ТП РСЧС КК одного уровня о задействовании системы оповещения населения;

г) автономное (децентрализованное) управление муниципальной, локальными системами оповещения, в том числе КСЭОН;

д) автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы оповещения населения;

е) обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах;

ж) подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения населения и технических средств оповещения;

з) формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений;

и) передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной информации;

к) двухсторонний обмен аудио-, аудиовизуальными и буквенно-цифровыми сообщениями;

л) установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный);

м) оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной информации;

и) дистанционное управление оконечными средствами оповещения населения, должностных лиц, органов управления и сил ГО и ТП РСЧС КК;

о) приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде;

п) контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение;

р) приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему;

с) контроль и визуализация состояния технических средств оповещения и каналов связи;

т) защита от несанкционированного доступа;

у) документирование выполнения техническими средствами оповещения действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы оповещения населения) на бумажном и электронном (USB- накопитель, жесткий диск, оптический диск) носителях.

Срок хранения информации документирования составляет не менее трёх лет. Формат сохраняемой информации документирования определяется применяемыми в системе оповещения населения техническими средствами оповещения.

Технические средства оповещения транспортной инфраструктуры и транспортных средств должны соответствовать требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения безопасности и правилам обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности».

71. Требования к показателям назначения:

а) время доведения сигнала и экстренной информации до населения в автоматизированном режиме функционирования не должно превышать 5 мин.;

б) при автоматическом режиме функционирования время прохождения сигналов оповещения и экстренной информации:

на региональном уровне – не более 12 сек.;

на муниципальном и объектовом уровне – не более 8 сек.;

в) включение электрических, электронных сирен и мощных акустических систем для передачи сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» должно сопровождаться их звучанием изменяющихся тональности (от 300 до 600 Гц) и амплитуды звучания (от минимума до максимума).

Во всех точках зоны адекватной идентификации сигнала оповещения (речевого сигнала оповещения) уровень звука, поступающий от какого-либо одного из оконечных устройств коллективного оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических систем), рассчитываемый для высоты 1,5 м над уровнем земли (поверхности пола), должен превышать не менее чем на 15 дБА суперпозицию звуковых сигналов, поступающих от других оконечных устройств коллективного оповещения, и постоянного шума, определяемого функциональным назначением данной зоны. В любой точке зоны оповещения уровень звука, поступающего от всех оконечных устройств звукового и речевого оповещения, не должен превышать 120 дБА;

г) диагностирование состояния технических средств оповещения в системе оповещения населения, в том числе каналов управления, должно обеспечиваться:

автоматическим контролем состояния, с использованием встроенных программно-аппаратных средств – не реже одного раза в 30 мин.;

передачей контрольных (тестовых) сообщений как циркулярно по всей системе оповещения населения, так и выборочно, по установленному графику, но не реже одного раза в сутки.

72. Требования к показателям надежности и живучести:

а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):

для объектового и муниципального уровней – Кг не менее 0,995;

для регионального уровня – Кг не менее 0,999.

б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):

для объектового и муниципального уровня – Рж не менее 0,95;

для регионального уровня – Рж не менее 0,99.

73. Требования к информационному обеспечению:

а) основой информационного обеспечения системы оповещения населения должны быть территориально разнесенные базы данных и специальное программное обеспечение, включающие информацию об элементах системы, порядке установления связи, оповещаемых абонентах, исполнительных устройствах своего и подчиненных уровней управления с использованием единых классификаторов объектов, свойств и признаков для описания всех информационных ресурсов;

б) состав, структура и способы организации данных должны обеспечивать наличие всех необходимых учетных реквизитов объектов оповещения, разбиение информации по категориям и независимость представления данных об объектах оповещения от других функциональных подсистем;

в) информационный обмен между компонентами системы должен осуществляться по сетям связи и передачи данных с гарантированной доставкой команд управления и сообщений (информации) пункту управления ГО и ТП РСЧС КК;

г) при информационном взаимодействии со смежными системами должна обеспечиваться полная автономность программных и аппаратных средств системы оповещения населения, независимость подсистемы приема и отправки команд управления и сообщений (информации) от изменения категории информации, способов хранения и режима работы (автоматическом или ручном).

74. Требования к сопряжению:

а) все системы оповещения населения должны программно и технически сопрягаться;

б) при сопряжении систем оповещения населения должен использоваться единый протокол обмена информацией (стандартное устройство сопряжения);

в) сопряжение РАСЦО с муниципальной системы оповещения, в том числе КСЭОН, обеспечивается ГКУ КК «Управление ПБ, ЧС и ГО»;

г) сопряжение локальных систем оповещения с РАСЦО осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект I и II классов опасности, последствия аварий на котором могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зоне воздействия поражающих факторов за пределами ее территории;

д) сопряжение СЭО гостиниц с РАСЦО осуществляется собственниками объектов;

е) КСЭОН, а также локальные системы оповещения, кроме сопряжения с РАСЦО, должны иметь программно-аппаратное сопряжение с соответствующими системами мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, автоматизированными комплексами сбора, обработки и представления информации систем контроля;

ж) подключение оборудования систем оповещения населения к сетям связи операторов, оказывающих услуги связи для целей эфирного наземного телевизионного вещания и (или) радиовещания, осуществляется на основании технических условий, разрабатываемых Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

75. Требования к защите информации:

а) системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2014 г., регистрационный № 32919), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России от 23 марта 2017 г. № 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2017 г., регистрационный № 46487) и от 9 августа 2018 г. № 138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2018 г., регистрационный № 52071);

б) в РАСЦО и КСЭОН должны выполняться Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. № 17 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2013 г., регистрационный № 28608), с изменениями, внесенными приказами ФСТЭК России от 15 февраля 2017 г.     № 27 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                            14 марта 2017 г., регистрационный № 45933) и от 28 мая 2019 г. № 106 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 сентября 2019 г., регистрационный № 55924);

в) РАСЦО и КСЭОН должны соответствовать классу защищенности не ниже 2 класса;

г) муниципальная и локальные системы оповещения должны соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

76. Требования к средствам оповещения:

а) технические средства оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования», утвержденного и введённого в действие с 1 января 2015 г. приказом Росстандарта от 7 апреля 2014 г. № 311-ст «Об утверждении национального стандарта»;

б) стандартизация и унификация технических средств оповещения должна обеспечиваться посредством использования серийно выпускаемых средств вычислительной техники повышенной надежности и коммуникационного оборудования;

в) программное обеспечение в РАСЦО и муниципальных системах оповещения должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

г) для текущего ремонта технических средств оповещения должны использоваться одиночные и (или) групповые комплекты запасных частей, инструмента и принадлежностей (далее – ЗИП).

77. Для оповещения работников организации и иных граждан, находящихся на ее территории, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций применяются как технические средства оповещения, так и элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

78. Требования электробезопасности:

а) технические средства оповещения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

б) токоведущие составные части технических средств оповещения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

в) электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания (для электромеханических сирен источники автономного питания не предусматриваются).

79. Сохранность информации в системе оповещения населения должна обеспечиваться при отключении электропитания (в том числе аварийном), отказах отдельных элементов технических средств оповещения и авариях на сетях связи.

80. Требования к размещению технических средств оповещения:

а) технические средства оповещения должны размещаться на объектах в специально выделенных помещениях (зданиях, сооружениях) с ограниченным доступом людей и оснащенных системами вентиляции (кондиционирования), охранной и соответствующей противопожарной сигнализацией, выведенной на рабочее место дежурного персонала, либо в помещениях с постоянным нахождением дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала организации;

б) технические средства оповещения, размещаемые на открытых пространствах (вне помещений, зданий, сооружений) должны устанавливаться в автономных защищенных термошкафах соответствующего климатического исполнения и оборудованы сигнализацией о несанкционированном их вскрытии; их размещение и функционирование должно быть безопасным для жизнедеятельности людей;

в) установка всех технических средств оповещения должна осуществляться в местах, не подверженных воздействию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе быстро развивающихся.

81. Требования к громкоговорящим средствам на подвижных объектах, мобильным и носимым техническим средствам оповещения:

а) технические средства оповещения должны размещаться на транспортных средствах повышенной готовности и проходимости (при необходимости могут использоваться водные и другие транспортные средства), а также соответствующего климатического исполнения;

б) подвижные, мобильные, носимые технические средства оповещения должны обеспечивать автономное функционирование;

в) технические средства оповещения должны обеспечивать, в том числе с помощью мощных акустических систем, подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и передачу речевых сообщений;

г) передача речевых сообщений должна осуществляться с микрофона либо ранее записанного сообщения на электронном или магнитом носителе.

VI. Создание (реконструкция) и совершенствование систем оповещения населения Кавказского района Краснодарского края

82. Основанием для создания (реконструкции) и совершенствования муниципальной системы оповещения населения Кавказского района Краснодарского края является приказ министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения», в котором определяются:

а) цель работ;

б) обоснование выполнения работ;

в) сроки проведения работ;

г) заказчик;

д) источники финансирования;

е) основные этапы;

ж) контроль работ.

В случаях:

а) необходимости полной замены технических средств оповещения системы оповещения населения, не выслуживших установленный заводом-изготовителем эксплуатационный ресурс, в связи с невозможностью восстановления из-за выхода из строя (потери работоспособности) при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

б) необходимости полной замены технических средств оповещения системы оповещения населения в связи с невозможностью восстановления выслуживших установленный заводом-изготовителем эксплуатационный ресурс.

83. Мероприятия создания (реконструкции) системы оповещения населения включают три этапа:

а) планирование, подготовка к проектированию (проектно-изыскательские работы) и проектирование региональной (муниципальной) системы оповещения населения с учетом мероприятий по информационной безопасности;

б) поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, выполнение мероприятий по информационной безопасности;

в) приемка и ввод в эксплуатацию региональной (муниципальной) системы оповещения населения.

84. Порядок создания, в том числе совершенствования, систем оповещения населения определяется положениями о муниципальной и локальных системам оповещения соответственно.

VII. Оценки готовности системы оповещения населения к выполнению задач по предназначению

Муниципальная система оповещения оценивается как:

1. Оценка "готова к выполнению задач", если:

а) муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в эксплуатацию;

б) муниципальная система оповещения сопряжена с региональной системой оповещения;

в) на территории муниципального образования Кавказский район КСЭОН во всех зонах экстренного оповещения населения созданы, соответствуют проектно-сметной документации, введены в эксплуатацию и сопряжены с системой оповещения соответствующего уровня;

г) в муниципальном образовании Кавказский район имеется положение о муниципальной системе оповещения, паспорт рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

д) муниципальная система оповещения в установленное настоящим Положением время и с установленных пунктов управления обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

а) руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования Кавказский район;

б) сил ГО и РСЧС муниципального образования Кавказский район;

в) дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий;

г) дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;

д) людей, находящихся на территории муниципального образования Кавказский район;

е) регулярно проводятся проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН;

ж) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

з) техническое состояние системы оповещения населения оценено как "удовлетворительно";

и) не менее 75% населения муниципального образования Кавказский район проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения;

к) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его профессиональная подготовка;

л) при проверке готовности систем оповещения населения, проверяемый персонал действовал уверенно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки;

м) созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с руководящими документами;

н) своевременно проводятся мероприятий по созданию и совершенствованию муниципальной системы оповещения и КСЭОН.

2. Оценка "ограниченно готова к выполнению задач", если выполнены пункты "а", "г", "д", "е", "з", "н" требований на оценку "готова к выполнению задач", вместе с тем:

а) на территории муниципального образования Кавказский район муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с региональной системой оповещения;

б) на территории муниципального образования Кавказский район КСЭОН создан, соответствуют проектно-сметной документации, введены в эксплуатацию и сопряжен с системой оповещения соответствующего уровня не менее чем в 75% зон экстренного оповещения населения;

в) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена технических средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие установленный эксплуатационный срок;

г) не менее 65% населения муниципального образования Кавказский район проживает или осуществляет хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения;

д) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения, и его профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего состава и сил ГО и РСЧС муниципального образования Кавказский район;

е) при проверке готовности систем оповещения населения проверяемый персонал допустил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков;

ж) созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% от потребности резервов стационарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их использование в соответствии с руководящими документами.

3. Оценка "не готова к выполнению задач", если не выполнены требования на оценку "ограниченно готова к выполнению задач".

Локальная система оповещения оценивается:

1. Оценка "готова к выполнению задач", если:

а) локальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в эксплуатацию;

б) локальная система оповещения сопряжена с муниципальной или региональной системой оповещения;

в) имеется положение о локальной системе оповещения, паспорт рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования системы оповещения населения;

г) локальная система оповещения в установленное настоящим Положением время обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

1. Руководящего состава ГО и персонала, а также объектового звена РСЧС.

2. Объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных.

3. ЕДДС муниципального образования Кавказский район, попадающих в границы зоны действия локальной системы оповещения.

4. Руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы оповещения.

5. Людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.

д) регулярно проводятся проверки готовности локальной системы оповещения;

е) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;

ж) техническое состояние системы оповещения населения оценено как "удовлетворительно";

з) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) локальной системы оповещения, и его профессиональная подготовка;

и) при проверке готовности локальной системы оповещения, проверяемый персонал действовал уверенно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки.

2. Оценка "ограниченно готова к выполнению задач", если выполнены пункты "а", "в", "г", "д", "е" требований на оценку "готова к выполнению задач", вместе с тем:

а) локальная система оповещения создана, соответствуют проектно-сметной документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с муниципальной или региональной системой оповещения;

б) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и замена технических средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие установленный эксплуатационный срок;

в) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) локальной системы оповещения, и его профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего состава ГО и персонала, а также объектового звена РСЧС;

г) при проверке готовности локальной системы оповещения, проверяемый персонал допустил отдельные недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков.

3. Оценка "не готова к выполнению задач", если не выполнены требования на оценку "ограниченно готова к выполнению задач".

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           А.В. Горяинов

Приложение 1

к Положению

АДРЕСНЫЙ ПЛАН

расположения комплекса технических средств МАСЦО муниципального образования Кавказский район

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Место установки | Оборудование | Географические Координаты N/E | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Кропоткин | ул. Красная, 37 | Администрация, ЕДДС, ОПУ | ЦП-ММ-3, ТКС-М-6 | N 45026¦03 E 40034 ¦30 |  |
|  | г. Кропоткин | ул. Красная, 37 | Администрация, ЕДДС, ОПУ | РД-1 | N 45026¦03 E 40034 ¦30 |  |
|  | г. Кропоткин | ул. Красная, 49 | Кинотеатр «Мир» | БАО-300 исп.240 | N 45026¦02 E 40034 ¦18 |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  А.В. Горяинов

Приложение 2

к Положению

АДРЕСНЫЙ ПЛАН

расположения комплекса технических средств Муниципального сегмента Региональной автоматизированной системы центрального оповещения (РАСЦО) расположенных на территории муниципального образования Кавказский район

| № п/п | Наименование населенного пункта | Место установки | Адрес | Id адрес p/ст. | № БУС | Географические координаты N/E | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кропоткинское городское поселение |
|  | город Кропоткин | Административное здание, 7 ОФПС 16 ПСЧ | улица 2 Приречная, 8 | 301132 | 1017 | N 45025¦ 30 E 40035¦ 42 |  |
|  | город Кропоткин | Здание котельной ООО «Завод по экстракции растительных масел» | улица Красная, 1 | 301239 | 1212 | N 45025¦ 56 E 40034 ¦ 19 |  |
|  | город Кропоткин | Административное здание ЗАО Научно-производственное«Радиострой» | улица Советская, 28 а | 301008 | 1217 | N 45026¦ 26 E 40036¦ 03 |  |
|  | город Кропоткин | Здание сборочного цеха ОАО «Элеватормельмаш» | улица Пушкина, 79 | 301237 | 1173 | N 45026¦ 15 E 40034¦ 36 |  |
|  | город Кропоткин | Здание главного корпуса ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» | переулок Восточный, 1 | 301022 | 1146 | N 45026¦ 05 E 40035¦ 13 |  |
|  | город Кропоткин | Административное здание АО «Кропоткинский завод железобетонных изделий» | Промзона 7, улица Машиностроительная, 3 | 300420 | 0358 | N 45025¦ 29 E 40029¦ 11 |  |
|  | город Кропоткин | Административное здание АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 5 | улица 8 Марта, 127 В | 301055 | 1018 | N 45025¦ 36 E 40033¦ 37 |  |
|  | город Кропоткин | Здание котельной ОАО «Кропоткинский элеватор» | Промзона 7, а/я 47 | 301036 | 1115 | N 45026¦ 02 E 40030¦ 47 |  |
|  | город Кропоткин | Водонапорная башня ГБОУ Кропоткинский казачий Кадетский корпус. | МКР-1, улица Журавлиная 8 | 300070 | 0428 | N 45024¦ 42 E 40033¦ 13 |  |
|  | город Кропоткин | Здание гаража ТЦ ТЭТ КФ «Ростелеком» | переулок Аэродромный, 20 | 301342 | 0481 | N 45026¦ 55 E 40034¦ 05 |  |
|  | город Кропоткин | Здание механического отделения СК ВДКРЭ | улица Западная, 15 а | 301097 | 0893 | N 45026¦ 16 E 40033¦ 19 |  |
|  | город Кропоткин | Здание котельной Учреждение благоустройства МБУ «Феникс». | улица Шоссейная, 77-а (36) | 300988 | 1151 | N 45025¦ 28 E 40032¦ 19 |  |
|  | город Кропоткин | Здание компрессорного цеха ООО «Кроп-пиво» | переулок Редкодубный, 10 | 300980 | 1021 | N 45025¦ 57 E 40035¦ 05 |  |
|  | город Кропоткин | Административное здание ИП Хоменков МД (бывший Консервный завод) | улица Базарная, 27 | 301079 | 1195 | N 45025¦ 56 E 40034 ¦ 44 |  |
|  | город Кропоткин | Здание маслопрессового цеха ООО «Южный полюс» | улица Шоссейная, 26 | 300002 | 0341 | N 45026¦ 11 E 40032¦ 06 |  |
|  | город Кропоткин | Здание сборочного цеха завода КРЭМЗ | Промзона 7, Промышленный проезд 3 | 300458 | 0330 | N 45025¦ 23 E 40029¦ 44 |  |
|  | город Кропоткин | Здание цеха эксплуатации Локомотивного депо. | улица Бульварная, 1 | 301033 | 0877 | N 45026¦ 10 E 40033¦ 52 |  |
|  | город Кропоткин | Здание хлораторной очистных сооружений и канализации ОАО «Водоканал» | улица Московская, 285 | 300655 | 0677 | N 45025¦ 26 E 40031¦ 41 |  |
|  | город Кропоткин | Здание юго-восточного водозабора ООО «Водоканал» | улица Заводская, 15 | 301216 | 0870 | N 45025¦ 44 E 40035¦ 15 |  |
|  | город Кропоткин | Городской Парк Культуры | улица Красная, 13 | 301350 | 0001 | N 45026¦ 01 E 40034¦ 55 | СРУ с БПРУ |
|  | город Кропоткин | Административное здание ООО «АГРО» | Промзона 7, улица Сетевая, 12 | 300461 | 0465 | N 45025¦ 39 E 40029¦ 25 |  |
|  | Кавказское сельское поселение |
|  | станица Кавказская | Дом Культуры ст. Кавказская | улица Ленина, 158 | 301353 | 0055 | N 45026¦ 27 E 40040¦ 08 | СРУ с БПРУ |
|  | станица Кавказская | Здание МБОУ СОШ № 12. | улица Р. Люксембург, 164 | 300800 | 0782 | N 45026¦ 21 E 40040¦ 21 |  |
|  | станица Кавказская | Здание магазина «Кавказская рыбка» | улица Колхозная, 2 а | 300751 | 0708 | N 45026¦ 30 E 40041¦ 04 |  |
|  | станица Кавказская | Магазин «Семеныч» Хозтовары | улица Ленина, 52 | 300705 | 0668 | N 45026¦ 52 E 40040¦ 55 |  |
|  | станица Кавказская | Стена трехэтажного законсервированное строение | переулок Чапаева, 6 | 300695 | 0659 | N 45025¦ 06 E 40038¦ 41 |  |
|  | станица Кавказская | Здание пожарной части 116. | улица Красный Пахарь, 69 | 300802 | 0795 | N 45026¦ 48 E 40039¦ 06 |  |
|  | станица Кавказская | Здание Кавказского хлебозавода. | переулок Войкова, 70 | 300487 | 0324 | N 45027¦ 13 E 40040¦ 35 |  |
|  | станица Кавказская | Здание магазина «Ива». | переулок Прикубанский, 19 | 301540 | 0438 | N 45027¦ 12 E 40040¦ 09 |  |
| Дмитриевское сельское поселение |
|  | станица Дмитриевская | Здание ДК ст. Дмитриевская | улица Фрунзе, 2 | 301243 | 1141 | N 45039¦ 05 E 40045¦ 22 |  |
|  | станица Дмитриевская | Здание Врачебной амбулатории | улица Октябрьская, 19 | 300806 | 0780 | N 45039¦ 24 E 40046¦ 47 |  |
| Казанское сельское поселение |
|  | станица Казанская | Здание гаража ООО СК «Родина». | улица Красная, 237 | 300053 | 0308 | N 45024¦ 23 E 40026¦ 26 |  |
|  | станица Казанская | Здание МБОУ СОШ № 19 | улица Красная, 307 | 300422 | 0474 | N 45024¦ 21 E 40025¦ 26 |  |
|  | станица Казанская | Здание мастерских ООО «Стимул» | улица Свободная, 23 | 300427 | 0457 | N 45024¦ 46 E 40027¦ 16 |  |
|  | станица Казанская | Северный водозабор. | МКР «Северный», 127 а | 300392 | 0306 | N 45025¦ 17 E 40026¦ 43 |  |
|  | станица Казанская | Водозабор «Центральный». | улица Набережная, 55 а | 301541 | 0379 | N 45024¦ 50 E 40026¦ 16 |  |
| Темижбекское сельское поселение |
|  | станица Темижбекская | котельная | улица Садовая, 26 а | 301151 | 1010 | N 45027¦ 20 E 40051¦ 03 |  |
|  | станица Темижбекская | Здание проходной ЗАО Темижбекское зерновое предприятие | улица Комсомольская, 6 | 300062 | 0462 | N 45027¦ 23 E 40050¦ 17 |  |
|  | станица Темижбекская | Здание Казачьего общества | улица Ленина, 79 | 300679 | 0483 | N 45026¦ 38 E 40052¦ 00 |  |
|  | станица Темижбекская | Здание МБОУ СОШ № 18 | улица Трактовая, 58 | 300054 | 0407 | N 45026¦ 32 E 40050¦ 51 |  |
|  | станица Темижбекская | Здание Администрации Темижбекского с/п | улица Вокзальная, 70 | 301151 | 1010 | N 45026¦ 52 E 40050¦ 32 |  |
| Мирское сельское поселение |
|  | поселок Мирской | Дом Культуры Мирского с/п | улица Ленина, 85 | 300663 | 0674 | N 45032¦ 31 E 40023¦ 55 |  |
|  | поселок Комсомольский | Магазин «Марьяна» | улица Азовская, 16/2 | 301010 | 1222 | N 45033¦ 29 E 40020¦ 26 |  |
|  | поселок Расцвет | Здание механических мастерских. | улица Мира, 15 | 301025 | 1207 | N 45033¦ 18 E 40016¦ 05 |  |
| Сельское поселение им. М. Горького |
|  | поселок им. М.Горького | Здание администрации сельского поселения. | улица Ленина, 64 | 300763 | 0719 | N 45032¦ 52 E 40043¦ 37 |  |
|  | поселок Озерный | Здание клуба с/п им. М.Горького | улица Первомайская, 11 | 301223 | 1049 | N 45031¦ 55 E 40044¦ 19 |  |
|  | поселок Пролетарский | Здание клуба с/п им. М.Горького, | улица Школьная, 2 | 300734 | 0706 | N 45030¦ 58 E 40039¦ 02 |  |
|  | хутор Черномуровский | склад КФХ «МУСКУ», | 150 м. северо-западней, хутора Черномуровский | 300825 | 0793 | N 45032¦ 36 E 40047¦ 28 |  |
| Лосевское сельское поселение |
|  | хутор Лосево | Адм. здание Администрация с/п. | улица Ленина, 62 | 301539 | 0283 | N 45033¦ 11 E 40035¦ 37 |  |
|  | поселок Степной | Дом Культуры Лосевского с/п | улица Центральная, 11 | 300741 | 0804 | N 45035¦ 42 E 40031¦ 47 |  |
|  | поселок Десятихатка | Сельский клуб. | улица Молодежная, 6 | 300654 | 0670 | N 45028¦ 03 E 40029¦ 48 |  |
| Привольное сельское поселение |
|  | хутор Привольный | Дом Культуры | улица Мира, 84 | 300683 | 0657 | N 45033¦ 27 E 40029¦ 24 |  |
|  | хутор Внуковский | Столб освещения | улица Заречная, в районе №108 «А» | 301092 | 1193 | N 45033¦ 30 E 40030¦ 23 |  |
|  | хутор Полтавский | Столб освещения | ул. Западная, 24 (50 м севернее столб освещения) | 301200 | 1059 | N 45034¦40 E 40027¦ 29 |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  А.В. Горяинов

Приложение 3

к Положению

ЗОНА

экстренного оповещения населения МО Кавказский район об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций определена приказом Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Краснодарского края от 8 ноября 2013 года № 296:

Кропоткинское городское поселение:

территория ул.Куйбышева № 1,ул. Куйбышева № 102, ул. Куйбышева                  № 171 - ограниченная ул. Кирпичной, ул. Кавказской, ул. Пушкина,                           пер. Суворова с южной стороны поселения - старицей реки Кубань;

территория ул. Спортивная (стадион) - с восточной стороны ограниченная старицей реки Кубань, с южной стороны - руслом реки Кубань -                                  ул. Вокзальная, ул. Л. Толстого, ул. Короленко;

территория пер. Санитарный № 20, ул. Кирпичная, ул. Карьерная, ограниченная с южной стороны участком железной дороги, пустырем;

территория ул. 30-летия Победы, ограниченная с южной стороны руслом реки Кубань, ул. Короленко, ул. Чехова, ул. Л. Толстого.

Поселок Лосево:

территория ул.Набережная № 39,ул. Набережная № 89, ограниченная с южной стороны руслом реки Челбас, ул. Ленина, ул.Колхозная, ул.Комсомольская, ул. Гаражная.

Поселок им. М. Горького:

территория ул. Ленина № 53 - ул. Набережная № 60, ограниченная с южной стороны руслом реки Челбас, ул. Октябрьская, ул. Ленина,                              ул. Школьная.

Хутор Привольный:

территория ул.Октябрьская № 38 ограниченная с северной стороны руслом реки Челбас, с западной и южной стороны сельхозугодьями.

Станица Дмитриевская:

территория ул. Мира № 1, ул. Мира № 139, ул. Мира № 255 ограниченна; ул. Верхняя, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская; ул. Ленина, ул.Октябрьская, ул.Северная, ул. Молодежная, ул. Щербинина; ул. Фрунзе, ул. Мира,                           ул. Октябрьская».

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           А.В. Горяинов

Приложение 4

к Положению

АДРЕСНЫЙ ПЛАН

расположения комплекса технических средств КСЭОН муниципального образования Кавказский район

| № п/п | Наименование населенного пункта | Место размещения устройства | Адрес | Номер объектовой станции | Географические координаты N/E | Примечание (дополнительное оборудование) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кропоткинское городское поселение |
|  | город Кропоткин | Осветительная мачта | улица Спортивная (стадион «Юность») | ОС 20 | N 45022¦29 E 40034 ¦28 |  |
|  | город Кропоткин | Опора ЛЭП | улица Куйбышева, 1 | ОС 24 | N 45025¦55 E 40034 ¦28 |  |
|  | город Кропоткин | Опора ЛЭП | переулок Санитарный, 20 | ОС 23 | N 45025¦58 E 40035¦55 |  |
|  | город Кропоткин | Опора ЛЭП | улица Куйбышева, 102 | ОС 21 | N 45025¦52 E 40036¦33 |  |
|  | город Кропоткин | Опора ЛЭП | улица Куйбышева, 171 | ОС 22 | N 45025¦38 E 40036¦57 |  |
|  | город Кропоткин | Административное здание ПСЧ 33 | улица 30 лет Победы, 72 | ОС 13 | N 45025¦20 E 40033¦48 |  |
|  | город Кропоткин | Здание МБУ СШ «Олимп» | улица Авиационная, 96/81 | ОС 31 | N 45027¦06 E 40034 ¦36 | ретранслятор |
| Дмитриевское сельское поселение |
|  | станица Дмитриевская | Административное здание ДК | улица Фрунзе, 2 | ОС 14 | N 45039¦04 E 40045¦22 |  |
|  | станица Дмитриевская | Опора ЛЭП | улица Ленина, 125 | ОС 16 | N 45038¦45 E 40044 ¦31 |  |
|  | станица Дмитриевская | Опора ЛЭП | улица Ленина, 345 | ОС 17 | N 45039¦21 E 40045¦52 |  |
|  | станица Дмитриевская | Опора ЛЭП | улица Мира, 255 | ОС 18 | N 45039¦30 E 40045¦42 |  |
|  | станица Дмитриевская | Опора ЛЭП | улица Мира, 139 | ОС 19 | N 45039¦13 E 40044¦42 |  |
|  | станица Дмитриевская | Опора ЛЭП | улица Мира, 1 | ОС 15 | N 45038¦42 E 40043¦36 |  |
|  | станица Дмитриевская | Адм. здание администрации с/п | улица Фрунзе, 3 | ОС 32 | N 45039¦06 E 40045¦22 | Кнопка экстренного запуска |
| Лосевское сельское поселение |
|  | поселок Лосево | Адм. здание МБОУ СОШ № 21 | улица Набережная, 39 | ОС 27 | N 45033¦02 E 40035¦25 | Кнопка экстренного запуска |
|  | поселок Лосево | Опора ЛЭП | улица Набережная,89 | ОС 28 | N 45033¦01 E 40035¦49 |  |
|  | поселок Степной | Адм. здание МБДОУ д/с № 20 | улица Дружбы, 16 | ОС 30 | N 45035¦43 E 40031¦52 | Ретранслятор, антенна |
| Сельское поселение им. М. Горького |
|  | поселок им. М. Горького | Административное здание ДК | улица Ленина, 53 | ОС 26 | N 45032¦49 E 40043¦38 | Кнопка экстренного запуска |
|  | поселок им. М. Горького | Опора ЛЭП | улица Набережная,60 | ОС 25 | N 45032¦48 E 40042¦56 |  |
| Привольное сельское поселение |
|  | хутор Привольный | Адм. здание МБДОУ д/с № 30 | улица Октябрьская, 38 | ОС 29 | N 45033¦30 E 40029¦38 | Кнопка экстренного запуска |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  А.В. Горяинов

Приложение 5

к Положению

Локальные системы оповещения, созданные на потенциально-опасных объектах расположенных на территории МО Кавказский район

| № п/п | Наименование объекта | Место нахождение объекта | Тип технических средств оповещения, используемые в ЛСО | Сопряжение с РАСЦО | Обеспечение автоматизированного режима | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АО «Нафтатранс»: -участок магистрального нефтепровода; - парк резервуарный магистральногонефтепровода; | ст. Кавказская промзона 10 | - оборудование громкоговорящей связи INTER-M; -32 репортных громкоговорителя; - устройство управления сигналами оповещения УУСО-DMRRACKUHF. | сопряжено | обеспечено | Приказ ЗАО «Нафтатранс» от 30.11.2004 г. № 52/1 Оборудование по сопряжению Приказ ЗАО «Нафтатранс» от 06.08.2021 г. № 373/1 |
|  | АО Производственное объединение «Кропоткинский машиностроительный завод «Радуга» | г. Кропоткин, ул. Машиностроительная, 7 | - Пульт управления 10УП-2-100-102; - усилитель ДПУ-200; - Электро механическая сирена ЭМС-40 МА; - Блок управления сиреной (БУС). | сопряжено | обеспечено | Приказ ООО «ПО КМЗ «Радуга» от 02.02.2017 г. № 12 |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  А.В. Горяинов

Приложение 6

к Положению

АДРЕСНЫЙ ПЛАН

расположения специализированных технических средств Акустических систем сети уличной радиофикации информирования и оповещения населения муниципального образования Кавказский

| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес | Место размещения устройства | Количество опор, длина линии | Количество и тип громкоговорителей | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Кропоткин | ул. Красная от ДК до ул. Л. Толстого | опоры уличного освещения | 10, до 900 м. | 20 ед. |  |
| 2. | станица Кавказская | ул. Ленина от пер. Прикубанский до пер. Новосоветская | опоры уличного освещения | 8, до 1400 м. | 12 ед. «Roxton HS-60» |  |
| 3. | станица Казанская | ул. Ленина 11 | фасад здания ДК | - | 2 |  |
| 4. | станица Темижбекская | ул. Расшеватская ул. Вокзальная | опоры уличного освещения | 9, до 1300 м. 4, до 500 м. | 18 9 |  |
| 5. | хутор Привольный | ул. Мира с № 68 по 141 | опоры уличного освещения | 5, до 800 м. | 5 |  |
| 6. | станица Мирская | ул. Ленина 85 | фасад здания ДК | - | 1 |  |
| 7. | хутор Лосево | ул. Ленина 62 | фасад здания администрации | - | 1 |  |
| 8. | станица Дмитриевская | ул. Фрунзе 2 | фасад здания ДК | - | 1 |  |
| 9. | поселок им. М. Горького | ул. Ленина | опоры уличного освещения | 10, до 800 м. | 20 |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  А.В. Горяинов

Приложение 7

к Положению

СПИСОК

действующих радио и телевещательных компаний, операторов связи, привлекаемых для оповещения и информирования населения Кавказского района

| № п/п | наименование организации | принадлежность | время вещания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин» | администрация Кропоткинского городского поселения |  |  |
|  | сетевой партнер телеканале «Кубань 24» | МТРК «Кропоткин» | пн - пт с 18.00 до 19.00 сб, вс с 17.00 до 19.00 | 23 твк |
|  | «Кропоткинское радио любимого города» сетевой партнер «Русский Хит» | МТРК «Кропоткин» | круглосуточно | 93.7 FM |
| 2 | МЦТЭТ г. Кропоткин Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» | ПАО «Ростелеком» | круглосуточно |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           А.В. Горяинов

Приложение 8

к Положению

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И СВЕДЕНИЯ

о должностных лицах, наделенных полномочиями по обеспечению передачи сигналов оповещения

| № п/п | Должность | Телефон/факс | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
| От Уполномоченного органа |
| 1. | Оперативный дежурный - специалист ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказский район | +7-918-068-34-90 8-86138-6-40-04 | gochs-09@mail.ru |
| от Оператора |
| 1. | Оперативный дежурный ФЦУМ ООО «Т2 Мобайл» (ТЕЛЕ2) | + 7-951-520-01-12 | noc.rostov@tele2.ru |
| 2. | Главный оперативный дежурный Центра управления сервисами «Кубань» филиала ПАО «МТС» в Краснодарском крае (МТС) | тел: +7-800-250-91-40 моб: +7-918-070-01-40 гор: +7-861-249-04-84 | 2gnoc@mts.ru |
| 3. | Главный оперативный дежурный Единого центра управления сетью (МЕГАФОН) | 8(929)700-00-00 | 112@megafon.ru |
| 4. | Дежурная смена ПАО “ВымпелКом” (БИЛАЙН) | +7 (495) 139-2729 +7 (964) 136-6710 | NMC_Federal@beeline.ru |
| 5. | Менеджер по работе с госструктур и Отдел продаж государственным заказчикам Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» Баханцова Наталья Николаевна (РОСТЕЛЕКОМ) | +7 (861) 259-1360 | Nataljya.Bakhantsova @south.rt.ru |

Ответственные за оповещение в режиме 24 х 7

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                           А.В. Горяинов

Приложение 9

к Положению

МАРШРУТЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

транспортных средств экстренных оперативных служб оборудованного СГУ на территории муниципального образования Кавказский район

| № п/п | Подразделения экстренных оперативных служб | Количество автотранспорта оборудованного СГУ | Маршруты движения | Дополнительное оборудование для оповещения населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОМВД России по Кавказскому району | 2 | г. Кропоткин, ул. Красная от ул. Шоссейной до пер. Обрывной г. Кропоткин, ул. Красная, ул. Лермонтова, ул. Гоголя, ул. Ворошилова, ул. Линейная, пер. Братский | ручной мегафон |
|  | ОВО по Кавказскому району | 2 | 1. г. Кропоткин, от ул. Базарная до ул. Комсомольская далее ул. Шоссейная г. Кропоткин, ул. 30 лет Победы, ул. 8 марта, ул. С. Целых, ул. Лермонтова | ручной мегафон |
| 3. | ЛО МВД России на ст. Кавказская | 1 | г. Кропоткин, от здания ж.д. вокзала станции Кавказская по ул. Железнодорожная до просп. Ворошилова | ручной мегафон |
| 4. | МБУ АСО МО Кавказский район | 1 | Маршрут оповещения населения определяется решением КЧС МО Кавказский район | ручной мегафон |
| 5. | дежурной бригады аварийно-диспетчерской службы (АДС) АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 5 | 1 | г. Кропоткин, просп. Ворошилова, ул. С. Есенина, ул. Двойная, ул. Морозова | ручной мегафон |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  А.В. Горяинов

Приложение 10

к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ

вспомогательных специальных технических средств мобильного оповещения населения на территории муниципального образования Кавказский район

| № п/п | Наименование поселения | Количество (единицы) | Модель, тип устройства | Принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Power MEGAPHONES ER-66 Series | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО Кавказский район |  |
|  |  | 1 | AHM-651 | МБУ «Аварийно спасательного отряда» МО Кавказский район |  |
|  |  | 2 |  | Отдел МВД России по Кавказскому району |  |
|  |  | 1 |  | Отдел ВО по Кавказскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КК |  |
|  |  | 1 |  | Линейный отдел МВД России на ст. Кавказская |  |
|  |  | 1 |  | АДСАО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал № 5 |  |
|  | Кропоткинское городское поселение | 4 | MEGAPHONEPM-25CП | Администрация Кропоткинского городского поселения |  |
|  | Кавказское сельское поселение | 2 | MEGAPHONE (Portabie) TOWSTE TM-15 | Администрация Кавказского сельского поселения |  |
|  | Казанское сельское поселение | 2 | MEGAPHONE PRO 25 | Администрация Казанского сельского поселения |  |
|  | Темижбекское сельское поселение | 1 |  | Администрация Темижбекского сельского поселения |  |
|  | Привольное сельское поселение | 1 | AT-M125B | Администрация Привольного сельского поселения |  |
|  | Мирское сельское поселение | 1 |  | Администрация Мирского сельского поселения |  |
|  | Лосевское сельское поселение | 1 | MEGAPHONE PRO 10 | Администрация Лосевского сельского поселения |  |
|  | Сельское поселение им. М. Горького | 1 | MEGAPHONE | Администрация сельского поселения им. М. Горького |  |
|  | Дмитриевское сельское поселение | - |  |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  А.В. Горяинов

Приложение 11

к Положению

АДРЕСНЫЙ ПЛАН

расположения специальных технических устройств визуализированной видеоинформации оповещения населения на территории муниципального образования Кавказский район

| № п/п | Наименование организаций | Количество панелей видеоинформации | Места расположения | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный предприниматель Петросян А.Г. | 1 | привокзальной площади города Кропоткин |  |
|  | Рекламно-производственная компании «Северное сияние» | 1 | городе Кропоткин, вечерний рынок |  |
| 3. | Индивидуальный предприниматель Ширяев В. А. | 1 | городе Кропоткин, улица Красная 159, фасад ТЦ «НАШ» |  |

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                                                                                                  А.В. Горяинов

Приложение 12

к Положению

ТЕКСТЫ

речевых сообщений по оповещению и информированию населения
муниципального образования Кавказский район при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций и в особый период

Техническая проверка

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

Производится техническая проверка системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие и порядок.

Воздушная тревога

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Воздушная тревога», «Воздушная тревога»

Угроза непосредственного нападения воздушного противника. Вам необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты, запас продуктов питания и воды, личные документы. Погасите свет, предупредите соседей о воздушной тревоге. Займите ближайшее защитное сооружение и находитесь там до сигнала «отбой воздушной тревоги».

Отбой воздушной тревоги

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной тревоги»

Угроза воздушного нападения противника миновала. Покиньте укрытие с разрешения обслуживающего персонала.

Радиационная опасность

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Радиационная опасность», «Радиационная опасность»

Зарегистрирован повышенный уровень радиации. Послушайте порядок поведения при радиоактивном заражение местности:

исключить пребывание на открытой местности;

провести йодную профилактику;

провести герметизацию жилых помещений;

сделать запасы питьевой воды и продуктов питания.

Химическая тревога

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Химическая тревога», «Химическая тревога!»

Отмечены случаи отравления, заболевания людей и животных. Вам необходимо:

исключить пребывание на открытой местности;

провести герметизацию жилых помещений;

использовать воду предварительно её прокипятив;

для питания использовать только консервированные и хранящиеся в герметичных, закрытых упаковках продукты;

при появлении первых признаков заболевания необходимо срочно поставить в известность медицинских работников.

При аварии с выбросом опасного химического вещества

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

Произошла авария с выбросом опасного химического вещества! Распространяется облако зараженного воздуха! Прослушайте порядок действий при аварии с выбросом опасного химического вещества. Плотно закройте и герметизируйте все окна и двери, выключите нагревательные, охладительные системы и приборы, перекройте газ, выключите оконные и чердачные вентиляторы, закройте вентиляционные люки и отверстия. Приготовьте домашнею аптечку, проверьте наличие в ней питьевой соды. Тем, кто находится на улице немедленно зайти в помещение, в дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями аварийно-спасательных служб. При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

При угрозе возникновения землетрясение

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!, «Угроза землетрясения», «Угроза землетрясения»

Соблюдайте спокойствие, отключите свет, газ, воду, выйдите из домов на безопасное расстояние. Не стойте возле домов, под линиями электропередач и возле линий газопроводов. Возьмите документы, запас продуктов и следуйте в пункты временного размещения на территории вашего населенного пункта. Ждите дальнейших указаний. При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Штормовое предупреждение (усиление ветра)

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Штормовое предупреждение», «Штормовое предупреждение»

Вам необходимо:

закрыть на замки и засовы все окна и двери;

потушить огонь в печах, котлах;

подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на двое - трое суток;

перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения.

Если ураган застал вас на улице, необходимо:

держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередач, мачт, деревьев;

защищаться от летящих предметов подручными средствами;

попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, углубленных помещениях.

При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

При ликвидации стихийного бедствия

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

При ликвидации последствии стихийного бедствия необходимо предпринимать следующие меры предосторожности:

перед тем как войти в любое поврежденное здание убедитесь не угрожает ли оно обвалом;

в помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем, спичками, свечами, другими источниками открытого огня;

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте короткого замыкания;

не включайте электричество, газ и водопровод пока их не проверит коммунально-техническая служба;

не пейте воду из поврежденных водопроводов.

При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Угроза возникновения паводковых явлений (эвакуация)

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Угроза паводков», «Угроза паводков»

Вам необходимо подготовиться к эвакуации на пункт временного размещения, где будет организовано питание, медицинское обслуживание. Перед эвакуацией следует:

сообщите об этом вашим близким, соседям;

отключить воду, газ, электричество, потушить печи, перенести на верхние этажи, чердаки зданий денные вещи и предметы;

закрыть окна и двери первых этажей подручным материалом;

собрать и взять с собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на указанный эвакуационный пункт.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде.

Помните на затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить не кипяченую воду. При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Неблагоприятные погодные явления (перерывы в обеспечении жизнедеятельности человека)

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории вашего проживания, возможно отключение электричества, газа, воды, рост дорожнотранспортных происшествий. Просьба соблюдать правила дорожного движения, не находиться долгое время на улице. Иметь запас свеч, продуктов питания, газовые баллоны. При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

В случаи заболевания людей и животных

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!!

Отмечены случаи заболевания людей и животных! Вам необходимо:

при появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к медработникам;

не употреблять в пищу не проверенные продукты питания и воду; продукты питания приобретать только в местах, установленных администрацией города;

ограничить нахождения в местах с массовым пребыванием людей.

При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Угроза террористического акта

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Угроза террористического акта», «Угроза террористического акта»

Заметив взрывоопасный предмет, гранату, снаряд, бомбу и тому подобное не подходите близко к нему, позовите находящихся поблизости людей и попросите немедленно сообщить о находке в полицию.

Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в общественном транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находится самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите об этом водителю, любому работнику полиции, не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей об опасности.

Заходя в подъезд обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы, как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, на первых этажах, под лестницами.

Будьте бдительны и внимательны! При угрозе жизни и здоровью немедленно сообщать по телефону 112.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                          А.В. Горяинов