Приложение

к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 27 мая 2020 года № 223

Информация

«Об итогах работы предприятий ЖКХ в зимний период

2019-2020годов»

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление администрации муниципального образования Кавказский район от 16 мая 2019г № 629 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов», аналогичные нормативные акты  приняты во всех  поселениях  муниципального образования района.

К прошедшему отопительному сезону 2019-2020годов администрация муниципального образования Кавказский район получила Паспорт готовности в Ростехнадзоре.

В ходе подготовки к отопительному сезону  2019-2020года в муниципальном образовании Кавказский район была создана  межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к ОЗП под председательством главы муниципального образования Кавказский район Очкаласова Виталия Николаевича и  утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов соцсферы и теплоэнергетики и жилого фонда  к ОЗП 2019-2020 годов.

На подготовку к осенне-зимнему периоду выделено и освоено56,611млн.руб. (100%) из них

- местный бюджет 10,185 млн.руб.,

-краевой бюджет 9,570 млн.руб.,

-средств предприятий 30,126 млн.руб.,

-прочие средства 6,729млн.руб..

На тепловое хозяйство было выделено 16,543 млн.руб. , освоено-100%, согласно плана мероприятий по подготовке к зиме заменено сетей 3,91 км (что составляет 6,13% от общей протяженности сетей 63,74км)  и подготовлено 105 котельных(100%).

На водоснабжение и водоотведение – 11,094 млн.руб..В ходе подготовке  заменено 26,8 км (что составляет 4,7% от общей протяженности 570,1 км).На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики на предприятиях ЖКХ и соц.объектов имеется в наличии 35 аварийных дизельных электрических станций.

На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

Жилищный фонд -382 многоквартирных дома, общей площадью 920,2 тыс.м², из них муниципального 6 дома 8,03 тыс.м².

При подготовке к осенне-зимнему периоду было освоено средств собственников  16,413 млн.руб..

Наличие паспортов готовности 382 шт, что составляет 100%.

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций не было.

Администрацией Кавказского района проводился мониторинг деятельности теплоснабжающих предприятий. Ведется модернизации топливно-энергетического комплекса, так в конце 2016 года на территории ст.Кавказской  запущена новая модульная котельная, в  конце декабря 2017 г запущена новая котельная в ст. Темижбекской, в 2019 году запущена новая модульно-блочной котельная на территории СОШ №19 (ст.Казанская), что позволило старую котельную перевести с угля на газ.

Но  котельная №2  (ввод в эксплуатацию 1982, КПД котлов-50%) в ст.Кавказской работает на пределе, отсутствует возможность присоединения новых потребителей. Требуется модернизация данной котельной. Для дальнейшей реализации данного проекта необходимо софинансирование краевого бюджета.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений  муниципального образования Кавказский район начать отопительной сезон в установленные законодательством сроки, недопускать сбоев в работе объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы в период отопительного  сезона 2020-2021 годов.

Главам Кавказского и Темижбекского сельских поселений  принять меры по недопущению задолженности за потребленный газ до начала отопительного периода. Администрации Кавказского района усилить контроль по недопущению задолженности за  потребленные энергоресурсы по данным предприятиям.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                            И.Д.Погорелов