Приложение к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 23 сентября 2020года  № 247

Информация

«Об итогах подготовки предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону»

В МО Кавказский район принято Постановление главы администрации муниципального образования Кавказский район от 25 мая 2020года № 551 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов».

Разработан и утвержден План мероприятий по подготовке систем тепло- и водоснабжения, объектов соцсферы и жилого фонда и согласован со всеми ведомствами.

План предусматривает названия объекта, адреса, виды производимых работ, срок начала и окончания производства работ, выделенные средства на данные работы, ответственных по всем отраслям и ведомствам, а так же мероприятия по подготовке объектов других форм собственности (федеральная, частная), которые предоставляют коммунальные услуги населению и объектам социальной сферы и обеспечивают энергобезопасность муниципального образования. На предприятиях имеются планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, дежурный персонал обучен безопасным методам производства работ и действиям во время возникновения аварийных ситуаций.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики имеется в наличии 35 аварийных дизельных электрических станций (находятся на предприятиях ЖКХ и учреждениях соцсферы). Имеется реестр имеющихся дизельных электрогенераторов (ДЭС), график       движения имеющихся ДЭС, их работоспособность, наличие точек подключения.

Создана МВК по подготовке объектов к ОЗП. На сегодняшний день проведено 6 заседаний МВК .

Во всех поселениях муниципального образования Кавказский район также приняты Постановления по подготовке к ОЗП 2020-2021гг, разработаны и утверждены  Планы мероприятий, проводятся заседания МВК. Готовность к отопительному сезону для теплоснабжающих предприятий, потребителей тепловой энергии и муниципальных образований ведется согласно Правил,утвержденных приказом министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103.

Всего запланировано денежных средств 59,3 млн. руб., из них

местный бюджет – 23,0 млн. руб.,

краевой бюджет (здравоохранение)-3,9 млн.руб.,

средства предприятий – 31,5млн. руб.,

привлеченные средства-0,9 млн.руб..

На территории муниципального образования Кавказский район 105 котельных, из них:

-42  муниципальных

-28 учреждений образования

-13 котельных учреждений здравоохранения

-18 учреждений культуры ,

-4 учреждений спорта и физической культуры .

По состоянию на 21 сентября  2020 года освоено всего – 59,3 млн. руб., что составляет 100% .

На тепловое хозяйство выделено 12,81 млн.руб., из них

-местного бюджета 3,88 млн.руб.,

-средств предприятий 8,93млн.руб..

На водопроводно-канализационное хозяйство-23,5 млн.руб., из них

-местного бюджета-14,3 млн.руб.,

-средств предприятий-8,8 млн.руб.

-прочие-0,4 млн.руб..

Теплоснабжение соцсферы

-образования - 2,84 млн.руб., из них

местного бюджета-2,84 млн.руб

Готовность 100%.

-здравоохранение -1,38 млн.руб., из них

краевого бюджета-0,8 млн.руб.,

собственные средства-0,16 млн.руб.

прочие-0,42 млн.руб..

Готовность 100%.

-культуры выделено-4,78 млн.руб., из них

местный бюджет- 0,637 млн.руб.,

краевой бюджет-3,112 млн.руб.,

собственные средства-1,031 млн.руб..

Готовность-100%.

-спорта - 0,715 млн.руб., из них

местный бюджет- 0,583 млн.руб.,

средств предприятий-0,132 млн.руб..

Готовность-100%.

Электросетевой комплекс- средства предприятия 0,853 млн.руб.. Готовность  100%.

Газовое хозяйство - средств предприятия 0,150 млн.руб.. Готовность 100%.

Протяженность тепловых сетей 63,7 км, запланировано к замене-1,8км , что составляет 3% от общей протяженности, заменено -0,9км.

Протяженность водопроводных сетей 570,1 км, ветхих сетей-236,5км, запланировано к замене-25,024 км, что составляет 4,4% от общей протяженности. Заменено-13,6 км.

Долги за потребленные энергоресурсы

По состоянию на 21.09.2020г имеется задолженность за потребленный газ по району всего 2098,0 т.руб., остальное будет погашен до 1.10.2020г.

Готовность  многоквартирного жилого фонда к осенне-зимнему сезону 2020-2021 годы.

Количество многоквартирных домов (далее – МКД),

- всего 							- 383

в том числе:

- количество МКД, находящихся:

в управлении управляющих организаций - 190 из них с ЦО: 168

- количество МКД, находящихся

в управлении ТСЖ, ЖСК и иных кооперативов - 50 из них с ЦО: 28

- количество МКД, находящихся

в непосредственном управлении	 - 143 из них с ЦО: 66 , в том числе    на содержании и обслуживании в УО -30 домов из них с ЦО - 27

- количество МКД,

в отношении которых информация о способе отсутствует			- 0

- в т.ч. с ЦО 	  - 270

Общее количество МКД имеющие ВДГО / количество МКД, на которых заключены договоры на содержание и техническое обслуживание ВДГО по состоянию на 21.09.2020:

354/354 (100%)

Общее количество МКД с дымоходами и вентканалами (в газифицированных помещениях) / количество МКД, на которых имеются акты обследования дымоходов и вентканалов по состоянию на 21.09.2020:

572/572 (100%)

Количество домов, имеющих договоры на аварийно-диспетчерское обслуживание по состоянию на 21.09.2020:

383/383  (100%)

Актов гидравлических испытаний –

270/270 (100%)

Количество паспортов на 21.09.2020 г.

383/383 (100%)

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций не было.

Администрацией Кавказского района проводился мониторинг деятельности теплоснабжающих предприятий. Ведется модернизации топливно-энергетического комплекса, так в конце 2016 года на территории ст.Кавказской  запущена новая модульная котельная, в  конце декабря 2017 г запущена новая котельная в ст. Темижбекской, в 2019 году запущена новая модульно-блочной котельная на территории СОШ №19 (ст.Казанская), что позволило старую котельную перевести с угля на газ.

Но  котельная №2  (ввод в эксплуатацию 1982, КПД котлов-50%) в ст.Кавказской работает на пределе, отсутствует возможность присоединения новых потребителей. Требуется модернизация данной котельной. Для дальнейшей реализации данного проекта необходимо софинансирование краевого бюджета.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений  муниципального образования Кавказский район начать отопительной сезон в установленные законодательством сроки, недопускать сбоев в работе объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы в период отопительного  сезона 2020-2021 годов.

Главе Темижбекского сельского поселения  принять меры по недопущению задолженности за потребленный газ до начала отопительного периода. Администрации Кавказского района усилить контроль по недопущению задолженности за  потребленные энергоресурсы по  предприятиям теплоснабжения.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                            И.Д.Погорелов