#### Приложение

#### к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от 27 октября 2022 года № 454

Информация

**«О ходе подготовки предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному сезону 2022-2023годов»**

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 27 мая 2021года № 797 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду» разработан и утвержден План мероприятий по подготовке систем тепло- и водоснабжения и объектов соцсферы муниципального образования Кавказский район к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

Всего запланировано денежных средств 107,17 млн. руб..

Готовность к отопительному сезону для теплоснабжающих предприятий, потребителей тепловой энергии и муниципальных образований ведется согласно Правил, утвержденных приказом министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103. Паспорт готовности муниципального образования Кавказский район сдан в министерство ТЭК и ЖКХ края до 5 октября 2022г.

На подготовку предприятиями теплоснабжения запланировано и освоено денежных средств всего -9,5 млн.руб., что составляет- 100%.

Протяженность тепловых сетей -62,527км. Заменено -3,2км, что составляет – 5,1% от общей протяженности сетей. Всего котельных на территории муниципального образования Кавказский район - 99. Готовность котельных на 20.10.2022г -100%.

Протяженность водопроводных сетей -564,4 км. Заменено -22,39 км, что составляет -4,2%.

Канализационных сетей всего- 79,8км. Запланировано к замене -0,537 км.

На ремонт Кропоткинскому городскому поселению по краевой программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» выделено 55,7 млн.руб ( 0,537 км). Работы ведутся, будут выполнены до конца года.

На территории муниципального образования Кавказский район для обеспечения бесперебойной работы объектов теплоэнергетики на предприятиях ЖКХ и соц.объектах имеется в наличии 35 дизельных электрических станций.

На ресурсоснабжающих предприятиях сформирован дежурный персонал для ликвидации аварийных ситуаций. Имеется схема передвижения ДЭС для обеспечения электрической энергией социально значимых объектов при возникновении массовых отключений потребителей.

Учреждения социальной сферы готовы к прохождению отопительного сезона. Паспорта готовности выданы главами поселений всем социальным учреждениям.

Всего на территории Кавказского района  **387** многоквартирных дома, из них с централизованным отоплением - 270домов.

Заключено 362 (100%) договора на обслуживание внутридомовых газовых сетей и оборудования. Выполнены работы по проверке и чистки вентканалов и дымоходов на 387 домах (100%). Количество Паспортов готовности МКД-387 (100%).

За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций в системе теплоснабжения не было.

Ежегодно администрация района уделяет большое внимание модернизации топливно-энергетического комплекса. Так :

-2016 г на территории ст.Кавказской запущена новая модульная котельная,

-2017 г запущена новая котельная в ст. Темижбекской,

-2019г в ст.Казанской на территории СОШ№19 в 2019г было выполнено строительство модульно-блочной котельной,

-2020 г Мирское сельское поселение детский сад №31 котельная с твердого топлива переоборудована под газ,

-2021г в сельском поселении им.М.Горького переведена котельная в ДК с жидкого топлива на газ.

В настоящее время ведется разработка ПСД на котельную СОШ №10 в пос.Степном (перевод котельной с жидкого топлива на газ) и коте. СОШ №18 в ст.Темижбекской (перевод с твердого топлива на газ).

Замечания Ростехнадзора по Кропоткинскому филиалу ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» устранены.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений муниципального образования Кавказский район начать отопительной сезон в установленные законодательством сроки, не допускать сбоев в работе объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы в период отопительного сезона 2022-2023 годов.



###### Заместитель главы

###### муниципального образования

###### Кавказский район М.Н. Козлова