Приложение к решению Совета

муниципального образования

Кавказский район

от «30»октября 2025 года  № 288

Информация

Об итогах работы подготовки предприятий и учреждений Кавказского района к отопительному периоду 2025-2026 годов

Муниципальное образование Кавказский район получило  в Ростехнадзоре Паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг.

Подготовка муниципального образования Кавказский район к предстоящему отопительному сезону 2025-2026гг ведлась в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024г № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Создана межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг  под председательством главы муниципального образования Кавказский район и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, теплоэнергетики и жилого фонда  к отопительному периоду.

План предусматривал названия объекта, адреса, виды производимых работ, сроки производства работ, выделенные средства на данные работы, ответственных по всем отраслям и ведомствам, а так же мероприятия по подготовке объектов других форм собственности (муниципальная, частная), которые предоставляют коммунальные услуги населению и объектам социальной сферы и обеспечивают энергобезопасность муниципального образования. На подготовку к осенне-зимнему периоду всего освоено денежных средств- 107,02 млн.руб., из них:

на тепловое хозяйство запланировано-18,9 млн.руб.,

на ВКХ-44,6 млн.руб.,

жилой фонд (МКД) -21,9 млн.руб.,

на социальную сферу -21,62 млн.руб..

Готовности по району- 100%.

Всего на территории района 90 котельных, из них готовых – 90 (100%).

Всего протяженность тепловых сетей-59,4 км, из них заменено- 2,7км (4,55% от общей протяженности).

На территории муниципального образования Кавказский район теплоснабжающих предприятия -4. Готовность теплоснасбжающих предприятий  -100%.

Проведена проверка теплоснабжающих предприятий, расположенных на территории района,  Ростехнадзором по графику с 15.09.2025 по 19.09.2025г. Было выявлено всего 48 замечаний со сроком устранения 25.10.2025г, из них:

ООО «Теплоэнерго Краснодар»- 9 замечаний,

ИП Соболев-7 замечаний,

МУП ТВК «Кавказский»-16 замечаний,

МУП «ТВК Темижбекский» -16 замечаний.

Разработана «дорожная карта» по устранению замечаний Ростехнадзора.

Все замечания устранены. Отчеты по устранению направлены в Ростехнадзор.

Всего социальных объектов  -101 (с ЦО -53объекта), освоено денежных средств всего- 19,89 млн.руб.,  готовность – 100%.

Получены паспорта готовности на 101 объект -100%.

Долги за потребленный газ по состоянию на 30.09.2025г погашены.

Готовность многоквартирного жилого фонда к ОЗП 2025-2026 гг -100%.

На территории Кавказский район расположено 390 многоквартирных домов из них 270 домов с центральным отоплением.

Дома обслуживают 8 управляющих организаций.

ООО  УК«Выселки» - 32 домов

ООО  УК «Астра» - 7 домов

ООО УК «Радиострой» - 92 дома

ООО УК «Центральное» - 60 домов

ООО УК «УК ЖКХ Кропоткин»- 17 домов

ООО УК «Микрорайон» - 27 домов

ООО УК «Микраши»- 21 домов.

ООО УК «Темижбекская» - 39 домов

ТСЖ, ТСН, ЖСК- 51 домов

Непосредственное управление - 44 дома.

Получены паспорта готовности –390 шт. ( 100 %).

Схемы теплоснабжения актуализированы.

Бесхозяйные объекты теплоснабжения на территории муниципального образования Кавказский район отсутствуют. За прошедший отопительный сезон аварийных ситуаций не было. Порядок устранения аварийных ситуаций на системе теплоснабжения утвержден, согласован с министерством ТЭК и ЖКХ КК и министерством ГОиЧС КК.

С 6 октября 2025г Ростехнадзором проводилась проверка готовности муниципального образования Кавказский район к предстоящему отопительному сезону, в ходе которой администрацией района был получен Акт готовности от  7 октября 2025г № 06/14.

Администрацией Кавказского района проводится мониторинг деятельности теплоснабжающих предприятий. Ведется модернизация топливно-энергетического комплекса, так в конце 2016 года на территории ст.Кавказской  запущена новая модульная котельная, в  конце декабря 2017 г запущена новая котельная в ст. Темижбекской. Кроме этого в ст.Казанской на территории СОШ№19 в 2019г завершено строительство модульно-блочной котельной, в 2021году в п.Мирском котельная д/с №31 переведена  с твердого топлива на газ, котельная в ДК пос.М.Горького переведена на газ. В 2023 году готовится проектно-сметная документации по переводу с жидкого топлива на газ котельной в п.Степном СОШ №10, в 2024г котельная ДК пос.Мирского переведена с твердого топлива на газ. В этом году в рамках догазификации переведена котельная СОШ№18 в ст.Темижбекской  на газ.

На перспективу следующих лет: планируется разработка проектной документации на реконструкцию котельной №2 в ст.Кавказской с последующим выполнением работ по реконструкции:

замена котлов, насосного оборудования, оборудования КИПов, водоподготовки на более современное оборудование.

Установленная мощность котельной 5МВт, потребляемая-3,6МВт.

Потребители:СОШ№12, дет/сад 24,поликлиника,ДК,кинотеатр «Космос», 9 МКД, УСХ, МВД, финуправление, Роскадастр, судебные приставы, музей, администрация поселения, соцзащита, аптека, Ростелеком, 2 банка, 3 торговые точки.

Отопительный сезон на территории муниципального образования Кавказский район в связи с понижением температуры наружного воздуха и рекомендации министерства ТЭК и ЖКХ края согласно Постановления начат с 15 октября 2025г.

Учитывая вышеизложенное, рекомендую главам поселений  муниципального образования Кавказский район не допускать сбоев в работе объектов предприятий ЖКХ и ТЭК, а также объектов соцсферы в период отопительного  сезона 2025-2026 годов.

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                              А.Г.Арутюнов