Приложение к решению                                   Совета муниципального образования

Кавказский район

от 28 мая 2026 года № 372

Информация

«Об итогах работы предприятий ЖКХ в зимний период 2025-2026годов»

Муниципальное образование Кавказский район получило Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026гг в Ростехнадзоре.

Готовность муниципального образования Кавказский район к отопительному сезону для теплоснабжающих предприятий, потребителей тепловой энергии и муниципальных образований проводилось согласно Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 года №2234.

В муниципальном образовании Кавказский район принято постановление  от 15 апреля 2026г № 866 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2024-2025гг», создана межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к осенне-зимнему периоду  под председательством главы муниципального образования Кавказский район и утверждён комплексный план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, теплоэнергетики и жилого фонда  к отопительному периоду.

План предусматривал названия объекта, адреса, виды производимых работ, сроки производства работ, выделенные средства на данные работы, ответственных по всем отраслям и ведомствам, а так же мероприятия по подготовке объектов других форм собственности (муниципальная, частная), которые предоставляют коммунальные услуги населению и объектам социальной сферы и обеспечивают энергобезопасность муниципального образования.

В ходе подготовки к прошедшему отопительному периоду 2025-2026гг. было освоено денежных средств  -  107,02 млн.руб., из них:

на тепловое хозяйство было освоено -18,9 млн.руб.:

- разработана проектная документация по смене двух котловых агрегатов на кот. СОШ №43 в ст.Казанской и выполнены работы по смене одного котлового агрегата в котельной (первый этап, в рамках концессионного соглашения). Для этого освоено денежных средств местного бюджета и средств концессионера - 3,2млн.руб.;

- реконструкция котельной в СОШ №18 ст.Темижбекской (перевод с твердого топлива на газ). Разработана проектная документация, подведен газопровод к СОШ №8, капитальный ремонт здания, установка ГРП, строительство газопровода по территории школы и установка двух газовых котлов ;

-проведены опресовки с давлением, превышающим 1,25 от рабочего давления, плановая замена изношенных участков трубопроводов по результатам шурфения и диагностики труб прошлых лет, замена задвижек, подшипников на двигателях и насосах;

-установлены новые сетевые насосы на котельных.

На территории района котельных всего - 90 , из них теплоснабжающими предприятиями эксплуатируется 39 (33 котельные и 6 ЦТП).

1 котельная работает на твердом топливе, остальные -  газ.

Протяженность тепловых сетей – 59,4 км. Заменено в ходе подготовки прошлого отопительного периода -2,7 км – 4,6%.

В ходе проверки Ростехнадзором в 2025г теплоснабжающих предприятий выявлено всего 48 замечаний со сроком устранения 25.10.2025г, из них:

ООО «Теплоэнерго Краснодар»- 9 замечаний,

ИП Соболев-7 замечаний,

МУП ТВК «Кавказский»-16 замечаний,

МУП «ТВК Темижбекский» -16 замечаний.

Все замечания устранены. Отчеты по устранению направлены в Ростехнадзор и министерство ТЭК.

Схемы теплоснабжения актуализированы.

Бесхозяйные объекты теплоснабжения на территории муниципального образования Кавказский район отсутствуют.

Аварийных ситуаций (свыше 8 часов) при прохождении отопительного сезона на системах теплоснабжения не было. Были повреждения трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые устранялись в кратчайшие сроки (в течение 2-4 часов), а так же остановки котельных из-за перебоев в электроснабжении и холодного водоснабжения.

Многоквартирный жилой фонд.

На территории МО Кавказский район расположено 389 многоквартирных дома, из них 270 домов с центральным отоплением.

Паспорта готовности МКД - 389 шт(100%).

Подготовка муниципального образования Кавказский район к предстоящему отопительному сезону 2026-2027гг ведется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024г № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Создана районная межведомственная комиссия по оценке обеспечения готовности жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Кавказского района к работе в осенне-зимний период 2026-2027гг.

Разработан и утвержден «Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район на 2026-2027гг», согласован 30.01.2026г с министерством ТЭК и 20.01.2026г министерством ГО и ЧС.

Принято постановление от 15.04.2026г №575 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Кавказский район к осенне-зимнему периоду 2026-2027гг», создана межведомственная комиссия (МВК) по подготовке к осенне-зимнему периоду  под председательством главы муниципального образования Кавказский район и утверждён план мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, теплоэнергетики и жилого фонда  к отопительному периоду.

В плане теплоснабжающих предприятий предусматривается денежных средств всего -13,08 млн.руб. (из них  средств местного бюджета- 3,1млн.руб., средств предприятий- 9,98 млн.руб.) на мероприятия:

-смена котлового агрегата (3,04млн.руб., второй этап) на котельной СОШ№3 в ст.Казанской ( ввод в эксплуатацию 1969г., установленная мощность 1,2Гкал/час, подключенная -0,82 Гкал/час, в рамках концессионного соглашения);

- восстановление изоляции на воздушных трубопроводах (ГВС и тепло),

- замена по району 5,0 % сетей теплоснабжения (от общей протяженности) и водоснабжения по району от ветхих сетей - 5%;

- проведение гидравлических испытаний на системе отопления жилищного фонда и социальной сферы,

- ревизия и замена задвижек, запорной арматуры,

- ревизия и ремонт насосов,

- косметический ремонт котельных и другие мероприятия с указанием сроков их исполнения.

Лицензии на осуществление эксплуатации опасных объектов имеются на всех предприятиях (срок действия- бессрочная).

Имеются долги за газ:

МУП ТВК «Кавказский»-8,357млн.руб.(апрель-1,024млн.руб.),

МУП ТВК «Темижбекский»-5,516 млн.руб.(из них апрель-0,57 млн.руб.)

Погашение долгов идет ежедневно из собранных средств за оплату коммунальных услуг.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                         А.Г.Арутюнов